**Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє про аварійне відключення електричної енергії**

**у жовтні 2020 року по Дніпропетровській області**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ повна назва) | Адреса  (обл., місто/ село, вулиця) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відклю-чення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» РФ «Придніпровська залізниця»  АТ «Укрзалізниця» | Дніпропетровська область. м. Дніпро, Самарський район, вул.. Молодогвардійська | Лінія ПЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-6 ст. Н.Д-Вузол | 07.10.2020 16:30 | 08.10.2020 17:00 | Аварійне відключення, перегорання запобіжників рубильника РБ-20.  Ведуться роботи по пошуку та усуненню пошкодження ЛЕП-0,4 кВ. Виконано ремонт КЛ-0,4 кВ вивід від РБ-20 ТП-6 до опори №1 ПЛ-0,4 кВ  ф-2. |