**Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє**

**про аварійні відключення 05.04.2020-06-04.2020 в Одеській області**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Адреса  (обл., місто/ село, вулиця) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| Подільська дистанція електропостачання  (ЕЧ-6) | Одеська обл.,  М. Роздільна.,  Вул. Молодіжна  Буд. 36,38 | КЛ-10кВ  ТП-143 -Буд.36,38 | 05.04.2020  15-38 | 06.04.2020  19-16 | Пошкодження  КЛ-10кВ |