| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЧ-1, Акціонерне товариство «Укрзалізниця» Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» Виробничий підрозділ «Київська дистанція електропостачання» | Київська обл., Бородянський район, смт. Клавдієво | ЛЕП ПЕ-10кВ Тетерів-Буча | 15.10.2020 12 год 35 хв | 15.10.2020 13 год 15 хв | Заміна ізоляторів на шинах 10кВ тпс 110/27/10 Тетерів |

Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє про аварійне відключення електричної енергії

у жовтні 2020 року по Київській області