Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє

про аварійні відключення електричної енергії

21.02.2022 в Луганській області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структурний підрозділ**  **(ЕЧ, повна назва)** | **Адреса**  **(обл., місто/ село, вулиця)** | **Диспетчерська назва обладнання**  **(ПЛ, КЛ, ТП, КТП)** | **Дата та час початку відключення** | **Дата та час кінця відключення** | **Причина** |
| СП “Попаснянська дистанція електропостачання” | Луганська обл. смт Станиця Луганська  ул. Деповская 1,3,4 -18,20,28,30,32,14а,14б,14в,14г  пров.Шкільний 21,25,27,29,19,37,39,5 | ТП-104 Кіндрашевська Нова  ТП-Станица Луганская  КТП-115 КТП-113 | 21.02.2022  12-50 |  | обстріл  ТЕЦ Щастя ТОВ “ДТЕК Луганська ТЕС” |
|  | Луганська обл. смт Станиця Луганська  вул. Шкільна 1,3,5,7,8,9,11,12,13,15,16,18,20,22,1а,8а | ТП-104  ЗТП-24/17 | 21.02.2022  12-50 |  | обстріл  ТЕЦ Щастя ТОВ “ДТЕК Луганська ТЕС” |
|  | Луганська обл. с. Вільхове  вул. Вокзальна 1,2 | КТП-219 ст. Вільхова | 21.02.2022  12-50 |  | обстріл  ТЕЦ Щастя ТОВ “ДТЕК Луганська ТЕС” |
|  | Луганська обл. с.Колесниківка  вул.Ільєнська 1-5, 7- 12. | КТП о.п.98 км. с. Колесниківка | 21.02.2022  12-50 |  | обстріл  ТЕЦ Щастя ТОВ “ДТЕК Луганська ТЕС” |
|  | Луганська обл. смт Станиця Луганська  казарма 976 км | ТП-116 | 21.02.2022  12-50 |  | обстріл  ТЕЦ Щастя ТОВ “ДТЕК Луганська ТЕС” |
|  | Луганська обл. смт Станиця Луганська  пров. Криничний 7,5,11,13 | КТП-132 | 21.02.2022  12-50 |  | обстріл  ТЕЦ Щастя ТОВ “ДТЕК Луганська ТЕС” |
|  | Луганська обл. смт Станиця Луганська  вул. Клубна 26,26а  пров.Клубний 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,4а,6а  пров. Шкільний 1-10,12,14,14а,14б | ТП-107  Станица Луганская | 21.02.2022  12-50 |  | обстріл  ТЕЦ Щастя ТОВ “ДТЕК Луганська ТЕС” |
|  | Луганська обл. с. Макарове  вул. Річна 1,2,4а,5,7,11,34,35,36,36а,36 б | ТП-114.115 о.п. Макарівський | 21.02.2022  12-50 |  | обстріл  ТЕЦ Щастя ТОВ “ДТЕК Луганська ТЕС” |