Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

за добу  26.10.2020 у Донецькій області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ “Лиманська дистанція електропостачання” регіональна філія “Донецька залізниця” акціонерне товариство “Українська залізниця” | Дон. обл., м. Лиман вул. Привокзальна 21,23,24 ; вул. І. Лейко 18 | тп. Кирова 2 секція шин 0,4 кв | 26.10.2020 9.35 | 26.10.2020 12.55 | Пошкодження рубільніка 0,4кв.2 секції |