## титульна сторінка
Додаток №7
до протоколу №11 засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" від 22.03.2016
Погоджено: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України __________________________ __________________________ __________________________ |  |  | Затверджено: рішенням засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" від _________________ протокол №________________ Член правління ____________Є.П.Кравцов Член Правління ___________С.Д.Михальчук
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | ПАТ "Укрзалізниця"
Прогнозний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-12-31
П'ятирічний період | з | 2016 | до | 2020
Схвалено: Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг______________________ ___________________________

## Зміни ІП-2016
Зміни до інвестиційної програми ПАТ "Укрзалізниця" на 2016 рік
Залізниця | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Програма, схвалена НКРЕКП |  |  | Пропозиції компанції (ціна погоджена НКРЕКП ) |  |  | Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕКП |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | примітка
|  |  |  | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кіль-кість |  | Вартість одиниці продукції (тис.грн. без ПДВ) | кількість | Усього, тис.грн.без ПДВ | Вартість одиниці продукції (тис.грн. без ПДВ) | кількість | Усього, тис.грн.без ПДВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7-4 | 11=8-5 | 12=9-6 | 13=10/4*100% | 14 | 15
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1. Реконструкція ПЛ-27,5 (35) кВ
Півд. - Західна | 1.1.1. | Реконструкція повітряної лінії 27,5 кВ на перегоні Крути - Ніжин Ніжинського району Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 407.45 | 6.1 | 2485.46 | 407.45 | 6.1 | 2485.46 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен. | Реконструкція ПЛ-27,5 пер. Крути-Ніжин протяж. 30,6 км, загальна сум. 11527,74 тис.грн
| 1.1.2. | Реконструкція повітряної лінії 27,5 кВ на перегоні Бобрик - Бровари, станція Бровари, Броварського р-ну, Київської обл. | км | 0 | 0 | 0 | 178.922 | 10 | 1789.22 | 178.922 | 10 | 1789.22 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен.
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 0 |  |  | 4274.68 |  |  | 4274.68
Всього реконструкція ПЛ-27,5 (35) кВ | [5 empty] | 0 |  |  | 4274.68 |  |  | 4274.68
1.2. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ
Львівська | 1.2.1. | Реконструкція ЛЕП-10 кВ №1/823 (Львів - Сихів) | км | 323.342 | 13 | 4203.45 | 323.342 | 13 | 4203.45 | 0 | 0 | 0
| Разом по Львівській |  |  |  |  | 4203.45 |  |  | 4203.45 |  |  | 0
Півд. - Західна | 1.2.2. | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Майдан Вила - Пост Жлобинський Шепетівського району Хмельницької області | км | 239.028 | 14.63 | 3496.98 | 239.028 | 14.63 | 3496.98 | 0 | 0 | 0 |  | аморт.
| 1.2.3. | Реконструкція повітряно-кабельних ліній 10 та 0,4/0,23 кВ від ТП-2 для живлення житлових будинків по вул. Філіпова, Ніни Сосніної у смт.Пісківка Бородянського району Київської області" | км | 0 | 0 | 0 | 333.66 | 1.53 | 511.83 | 333.66 | 1.53 | 511.83 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен.
| 1.2.4. | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Яблунецья - Вирівка Ємельчинського району Житомирської області | км | 0 | 0 | 0 | 452.22 | 5.22 | 2362.41 | 452.22 | 5.22 | 2362.41 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен. | Реконструкція ПЛ-10 пер. Яблунецья - Вирівк протяж. 7,78км, загальна сум. 3479,58
| 1.2.5. | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Ушиця - Яблунець Коростенського району Житомирської області | км | 0 | 0 | 0 | 364.21 | 9.39 | 3419.9319 | 364.21 | 9.39 | 3419.9319 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен.
| 1.2.6. | Реконструкція повітряної лінії 10 кВ на перегоні Київ-Волинський - Борщагівка головна, м. Київ | км | 0 | 0 | 0 | 877.56 | 3.5 | 3975.02 | 877.56 | 3.5 | 3975.02 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен.
| 1.2.7. | Реконструкція ПЛ-10кВ ТП-49 - ТП-408 та ПЛ-0,4 кВ від КТП-427 фідер Житомирський парк ст. Фастів ІІ Київської області | км | 0 | 0 | 0 | 492.91 | 1.37 | 743.47 | 492.91 | 1.37 | 743.47 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен.
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 3496.98 |  |  | 14509.6419 |  |  | 11012.6619
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [5 empty] | 7700.43 |  |  | 18713.0919 |  |  | 11012.6619
1.3. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ
Донецька | 1.3.1. | Проектні роботи для реконструкції мереж 0,4кВ | шт | 19.093 | 3 | 57.28 | 19.093 | 3 | 57.28 | 0 | 0 | 0
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 57.28 |  |  | 57.28 |  |  | 0
Півд. - Західна | 1.3.2. | Реконструкція повітряно-кабельних ліній 0,4/0,23 кВ від ТП-1 для живлення житлових будинків по вул. Дачна у смт.Пісківка Бородянського району Київської області" | км | 0 | 0 | 0 | 306.79 | 1.33 | 406.8 | 306.79 | 1.33 | 406.8 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен.
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 0 |  |  | 406.8 |  |  | 406.8
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 57.28 |  |  | 464.08 |  |  | 406.8
1.4. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Донецька | 1.4.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35, 110 кВ тягової підстанції Сіверськ | об | 24082.55 | 0.17147 | 4129.31 | 24082.55 | 0.17147 | 4129.31 | 0 | 0 | 0
| Разом по Донецькій |  |  |  |  | 4129.31 |  |  | 4129.31 |  |  | 0
Півд. - Західна | 1.4.2. | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Миронівка" Миронівського району Київської області | об | 5741.47 | 1 | 5741.47 | 5741.47 | 1 | 5741.47 | 0 | 0 | 0 |  | аморт.
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 5741.47 |  |  | 5741.47 |  |  | 0
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 5741.47 |  |  | 5741.47 |  |  | 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 9870.78 |  |  | 9870.78 |  |  | 0
1.5. Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Львівська | 1.5.1. | Технічне переоснащення тягової підстанції Клепарів, Скнилів, Самбір заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні | шт | 78.9 | 6 | 473.4 | 78.9 | 6 | 473.4 | 0 | 0 | 0
| 1.5.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Старий Самбір, Великий Любінь, заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС | шт | 238.84 | 4 | 955.36 | 238.84 | 4 | 955.36 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3. | Технічне переоснащення тягової підстанції Судова Вишня заміна акумуляторної батареї на АБ А412/32F10 | шт | 176.373 | 1 | 176.37 | 176.373 | 1 | 176.37 | 0 | 0 | 0
| 1.5.4. | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 тягової підстанції Верхнє Синьовидне | шт | 899.012 | 1 | 899.012 | 899.012 | 1 | 899.012 | 0 | 0 | 0
| 1.5.5 | Технічне переоснащення тягової підстанції Вовчий, Камянобрід, Підбірці, заміна масляного вимикачатипу МКП-110 кВ на вакуумний ВРС-110 кВ з трансформаторами струму | шт | 1058.19 | 3 | 3174.57 | 1058.19 | 3 | 3174.57 | 0 | 0 | 0
| 1.5.6 | Технічне переоснащення тягової підстанції Ясениця заміна масляного вимикача типу ВМТ-110 кВ на вакуумний типу ВРС-110 кВ | шт | 779.438 | 1 | 779.44 | 779.438 | 1 | 779.44 | 0 | 0 | 0
| Разом по Львівській |  |  |  |  | 6458.152 |  |  | 6458.152 |  |  | 0
Одеська | 1.5.7 | Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Шевченко | шт | 3703.87 | 1 | 3703.87 | 3703.87 | 1 | 3703.87 | 0 | 0 | 0
| 1.5.8 | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Можарове | шт | 15515.78 | 0.62353 | 9674.4878 | 15515.78 | 0.62353 | 9674.4878 | 0 | 0 | 0
| 1.5.9 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Куліндорове | шт | 1026.99 | 1 | 1026.99 | 1026.99 | 1 | 1026.99 | 0 | 0 | 0
| 1.5.10 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Аккаржа | шт | 964.65 | 1 | 964.65 | 964.65 | 1 | 964.65 | 0 | 0 | 0
| 1.5.11 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Фундукліївка | шт | 771.36 | 1 | 771.36 | 771.36 | 1 | 771.36 | 0 | 0 | 0
| 1.5.12 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Сербка | шт | 1631.21 | 1 | 1631.21 | 1631.21 | 1 | 1631.21 | 0 | 0 | 0
| Разом по Одеській |  |  |  |  | 17772.5678 |  |  | 17772.5678 |  |  | 0
Південна | 1.5.13 | Технічне переоснащення зовнішнього електропостачання житлових будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла Маркса у м. Харкові | шт | 5831.22 | 1 | 5831.22 | 5831.22 | 1 | 5831.22 | 0 | 0 | 0
| 1.5.14 | Технічне переоснащення підстанції Берестовеньки с заміною ОД-КЗ на вакуумний вимикач та винесення обліку на межу балансової належності 110 кВ | шт | 2309.75 | 1 | 2309.75 | 2309.75 | 1 | 2309.75 | 0 | 0 | 0
| Разом по Південній |  |  |  |  | 8140.97 |  |  | 8140.97 |  |  | 0
Півд. - Західна | 1.5.15 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Козятин-2" |  | 1693.2 | 1 | 1693.2 | 0 | 0 | 0 | -1693.2 | -1 | -1693.2 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен.
| 1.5.16 | Реконструкція тягової підстанції "Підгірці" на ст. "Підгірці" Київської області Києво-Святошинського району (перехідний об'єкт з 2015 року-завершення) |  | 7814.26 | 0.54288 | 4242.2 | 0 | 0 | 0 | -7814.26 | -0.54288 | -4242.2 |  | плата за перетоки реактивної ел.ен.
| 1.5.17 | Реконструкція тягової підстанції «Чернігів», розподільчий пристрій 10 кВ (не до виконання заходу ІП 2014-завершення) |  | 1379.32 | 1 | 1379.32 | 1379.32 | 1 | 1379.32 | 0 | 0 | 0 |  | аморт відрах
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 7314.72 |  |  | 1379.32 |  |  | -5935.4
Придніпровська | 1.5.18 | Технічне переоснащення ВРУ 154, 35 кВ та ЗРУ 6 кВ ПС Батуринская | шт | 13156.63 | 1 | 13156.63 | 13156.63 | 1 | 13156.63 | 0 | 0 | 0
| Разом по Придніпровській |  |  |  |  | 13156.63 |  |  | 13156.63 |  |  | 0
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 52843.0398 |  |  | 46907.6398 |  |  | -5935.4
1.6. Будівництво ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Донецька | 1.6.1 | Зовнішне електропостачання підстанції Маріуполь - ЕЧ-2 | шт | 234.507 | 1 | 234.507 | 234.507 | 1 | 234.507 | 0 | 0 | 0
| Разом по Донецькій |  |  |  |  | 234.507 |  |  | 234.507 |  |  | 0
Всього будівництво ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 234.507 |  |  | 234.507 |  |  | 0
1.7.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Одеська | 1.7.1 | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів) | шт | 14116.21 | 0.72202 | 10192.24 | 14116.21 | 0.72202 | 10192.24 | 0 | 0 | 0
| Разом по Одеській |  |  |  |  | 10192.24 |  |  | 10192.24 |  |  | 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 10192.24 |  |  | 10192.24 |  |  | 0
1.8.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Львівська | 1.8.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Стрий заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні | шт | 78.9 | 2 | 157.8 | 78.9 | 2 | 157.8 | 0 | 0 | 0
| 1.8.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Батьове заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумний типу ВР-35НС | шт | 238.84 | 2 | 477.68 | 238.84 | 2 | 477.68 | 0 | 0 | 0
| 1.8.3 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9 OGI-470 тягових підстанцій Воловець, Ужгород | шт | 899.012 | 2 | 1798.024 | 899.012 | 2 | 1798.024 | 0 | 0 | 0
| Разом по Львівській |  |  |  |  | 2433.504 |  |  | 2433.504 |  |  | 0
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 2433.504 |  |  | 2433.504 |  |  | 0
1.9. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)
Півд. - Західна | 1.9.1 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-4654 |  | 3178.73 | 1 | 3178.73 | 0 | 0 | 0 | -3178.73 | -1 | -3178.73
| 1.9.2 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-509 (перехідний на 2017) |  | 5905.66 | 1 | 2972.42 | 0.5 | 0 | 0 | -5905.16 | -1 | -2972.42
| 1.9.3 | Реконструкція обладнання ТПЖ-1 на станції "Трипілля - Дністровське" Обухівського району Київської області" |  | 1646.86 | 1 | 1646.86 | 0 | 0 | 0 | -1646.86 | -1 | -1646.86
| 1.9.4 | Реконструкція обладнання ТПЖ-3 на станції "Каргарлик" Кагарлицького району Київської області" |  | 1960.73 | 1 | 1960.73 | 0 | 0 | 0 | -1960.73 | -1 | -1960.73
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 9758.74 |  |  | 0 |  |  | -9758.74
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [5 empty] | 9758.74 |  |  | 0 |  |  | -9758.74
1.10. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)
Одеська | 1.10.1 | Технічне переоснащення ТП-30 ст. Роздільна | шт | 1605.38 | 1 | 1605.38 | 1605.38 | 1 | 1605.38 | 0 | 0 | 0
| 1.10.2 | Технічне переоснащення ТП-57 ст. Котовськ | шт | 2614.64 | 1 | 2614.64 | 2614.64 | 1 | 2614.64 | 0 | 0 | 0
| Разом по Одеській |  |  |  |  | 4220.02 |  |  | 4220.02 |  |  | 0
Південна | 1.10.3 | Переоснащення та модернізація ТП-40 в м.Куп'янськ | шт | 482.86 | 1 | 482.86 | 482.86 | 1 | 482.86 | 0 | 0 | 0
| 1.10.4 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Новоселівка | шт | 2921.99 | 1 | 2921.99 | 2921.99 | 1 | 2921.99 | 0 | 0 | 0
| 1.10.5 | Модернізація ТП-11 станція Кременчук | шт | 1570.7 | 1 | 1570.7 | 1570.7 | 1 | 1570.7 | 0 | 0 | 0
| Разом по Південній |  |  |  |  | 4975.55 |  |  | 4975.55 |  |  | 0
Всього модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [5 empty] | 9195.57 |  |  | 9195.57 |  |  | 0
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [5 empty] | 102286.0908 |  |  | 102286.0927 |  |  | 0.0019
в т.ч. | Донецька залізниця |  |  |  |  | 4421.097 |  |  | 4421.097 |  |  | 0
| Львівська залізниця |  |  |  |  | 13095.106 |  |  | 13095.106 |  |  | 0
| Одеська залізниця |  |  |  |  | 32184.8278 |  |  | 32184.8278 |  |  | 0
| Південна залізниця |  |  |  |  | 13116.52 |  |  | 13116.52 |  |  | 0
| Південно-Західна залізниця |  |  |  |  | 26311.91 |  |  | 26311.9119 |  |  | 0.0019
| Придніпровська залізниця |  |  |  |  | 13156.63 |  |  | 13156.63 |  |  | 0
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Львівська | 2.1. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Розлуч з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт | 167.875 | 6 | 1007.25 | 167.875 | 6 | 1007.25 | 0 | 0 | 0
| 2.2. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Соколики з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт | 167.875 | 6 | 1007.25 | 167.875 | 6 | 1007.25 | 0 | 0 | 0
| 2.3. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Яблонька з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт | 167.875 | 6 | 1007.25 | 167.875 | 6 | 1007.25 | 0 | 0 | 0
| 2.4. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-35 на ПС Дрогобич з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт | 69.75 | 6 | 418.5 | 69.75 | 6 | 418.5 | 0 | 0 | 0
|  | придбання лічильників електроенергії | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.5. | однофазних, 5(60)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, модуль PLC, датчик магн. поля. | шт | 1.0025 | 129 | 129.32 | 1.0025 | 129 | 129.32 | 0 | 0 | 0
| 2.6. | трьохфазних, 5(60)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, з"ємний модуль PLC, датчик магн. поля. | шт | 2.6425 | 1 | 2.64 | 2.6425 | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0
| 2.7. | придбання роутера для зчитування показів лічильників, обмін з лічильниками – 6 каналів PLC, обмін з сервером – Ethernet, GPRS, живлення від двох секцій шин з АВР, виносна антена 2.5м, блоки грозозахисту | шт | 10.5025 | 1 | 10.5 | 10.5025 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 0
| 2.8. | трьохфазних, 5(100)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, датчик магн. поля. | шт | 4.0375 | 9 | 36.34 | 4.0375 | 9 | 36.34 | 0 | 0 | 0
| 2.9. | однофазних, 5(100)А, реле вкл/викл/обмеж. потужності, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, 4 тарифи, 2 блочних тарифи,12 сезонів, датчик магн. поля | шт | 2.905 | 9 | 26.15 | 2.905 | 9 | 26.15 | 0 | 0 | 0
| 2.10. | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x220/380В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, з"ємний радіомодуль, датчик магн. поля | шт | 5.3775 | 3 | 16.13 | 5.3775 | 3 | 16.13 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x220/380В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний радіомодуль, датчик магн. поля | шт | 2.6425 | 3 | 7.93 | 2.6425 | 3 | 7.93 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x57,7/100В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, датчик магн. поля | шт | 4.0375 | 1 | 4.04 | 4.0375 | 1 | 4.04 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | придбання лічильників електроенергії трьохфазних з захистом від магніітного поля | шт | 1.005 | 128 | 128.64 | 1.005 | 128 | 128.64 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | придбання лічильників електроенергії однофазних з захистом від магнітного поля | шт | 0.3 | 373 | 111.9 | 0.3 | 373 | 111.9 | 0 | 0 | 0
| Разом по Львівській залізниці |  |  |  |  | 3913.84 |  |  | 3913.84 |  |  | 0
Південна | 2.15 | Впровадження трансформаторів струму 110кВ для переносу обліку на межу балансової належності Герсиванове 6од., Біляївка 6 од.) |  | 109.4 | 12 | 1312.8 | 109.4 | 12 | 1312.8 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Впровадження трансформаторів напруги 110кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Власівка 3од., Рогозянка 6 од., Біляївка 6 од., Герсиванове 6 од., Козача Лопань 6 од.)) |  | 79.17 | 27 | 2137.59 | 79.17 | 27 | 2137.59 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Заміна застарілих лічильників |  |  |  | 338.4 |  |  | 338.4 | 0 | 0 | 0
|  | однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля) |  | 0.3 | 684 | 205.2 | 0.3 | 684 | 205.2 | 0 | 0 | 0
|  | трифазні прилади обліку електричної енергії |  | 1.05 | 90 | 94.5 | 1.05 | 90 | 94.5 | 0 | 0 | 0
|  | однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею данних |  | 0.9675 | 40 | 38.7 | 0.9675 | 40 | 38.7 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Впровадження лічильників |  |  |  | 291.84 |  |  | 291.84 | 0 | 0 | 0
|  | лічильники електронні багатотарифні интефейс |  | 12.16 | 24 | 291.84 | 12.16 | 24 | 291.84 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Проекти на роботи по виносу обліку на МБН |  |  |  | 217.68 |  |  | 217.68 |  |  | 0
| Разом по Південній залізниці |  |  |  |  | 4298.31 |  |  | 4298.31 |  |  | 0
Південно-Західна | 2.20 | трифазні лічильники | шт | 1.05 | 722 | 758.1 | 1.05 | 722 | 758.1 | 0 | 0 | 0
| 2.21 | однофазніі лічильники | шт | 0.3 | 1552 | 465.82 | 0.3 | 1552 | 465.82 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | ТН-110 Миронівка | шт | 115 | 6 | 690 | 115 | 6 | 690 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | ТС-110 | шт | 112.5 | 6 | 675 | 112.5 | 6 | 675 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | ТН-110 | шт | 115 | 6 | 690 | 115 | 6 | 690 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | ТС-10 | шт | 11.6667 | 82 | 957.7967 | 11.6667 | 82 | 957.7967 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | ТН-10 | шт | 15 | 30 | 450 | 15 | 30 | 450 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | лічильники SL 7000 CL 0,5S 57 V 5/10F або аналог | шт | 10.85 | 16 | 173.6 | 10.85 | 16 | 173.6 | 0 | 0 | 0
| 2.28 | лічильники ACE 6000 CL 0,5S AUTO 5/10 або аналог | шт | 6.55 | 28 | 183.2 | 6.55 | 28 | 183.2 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | лічильники СТК3-05Q2H2Mt або аналог | шт | 3.933 | 20 | 78.66 | 3.933 | 20 | 78.66 | 0 | 0 | 0
| 2.30 | лічильники СТК3-05Q2T3Mt або аналог | шт | 3.975 | 70 | 278.25 | 3.975 | 70 | 278.25 | 0 | 0 | 0
| 2.31 | лічильники СТК3-05Q2T4Mt або аналог | шт | 3.975 | 10 | 39.75 | 3.975 | 10 | 39.75 | 0 | 0 | 0
| 2.32 | лічильники СТК3-05Q2H6Mt або аналог | шт | 4.0417 | 12 | 48.5 | 4.0417 | 12 | 48.5 | 0 | 0 | 0
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 5488.6767 |  |  | 5488.6767 |  |  | 0
Придніпровська | 2.33 | Придбання однофазних лічильників для обмінного фонду у побутових споживачів (кл. 1,0) із захистом від впливу магнітних полів | шт | 0.3 | 550 | 165 | 0.3 | 550 | 165 | 0 | 0 | 0
| 2.34 | Придбання трифазних лічильників активної та реактивної енергії трансформаторного включення (кл. точності 0,5S) з GSM модемом | шт | 5.75 | 70 | 402.5 | 5.75 | 70 | 402.5 | 0 | 0 | 0
| 2.35 | Заміна трансформаторів струму рівня напруги 6(10) кВ на межі балансової належності | шт | 6 | 42 | 252 | 6 | 42 | 252 | 0 | 0 | 0
| 2.36 | Заміна трансформаторів струму рівня напруги 0,4 кВ на межі балансової належності | шт | 0.4 | 210 | 84 | 0.4 | 210 | 84 | 0 | 0 | 0
| Разом по Придніпровській |  |  |  |  | 903.5 |  |  | 903.5 |  |  | 0
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця" | [5 empty] | 14604.3267 |  |  | 14604.3267 |  |  | 0
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Донецька | 3.1 | Технічне переоснащення системи оперативного управління Краснолиманської дистанції електропостачання | шт | 1762.085 | 1 | 1762.085 | 1762.085 | 1 | 1762.085 | 0 | 0 | 0
| Разом по Придніпровській |  |  |  |  | 1762.085 |  |  | 1762.085 |  |  | 0
Півд.-Західна | 3.2 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського кола Коростень "Шепетівка" |  | 820.199 | 1 | 820.199 | 820.199 | 1 | 820.199 | 0 | 0 | 0
| Разом по Придніпровській |  |  |  |  | 820.199 |  |  | 820.199 |  |  | 0
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця" | [5 empty] | 2582.284 |  |  | 2582.284 |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Львівська | 4.1. | закупівля нових моніторів | шт | 2.4 | 10 | 24 | 2.4 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | закупівля нових робочих станцій в комплекті | шт | 10.978 | 15 | 164.67 | 10.978 | 15 | 164.67 | 0 | 0 | 0
| 4.3. | закупівля нових багатофункційних пристроїв | шт | 3.5 | 10 | 35 | 3.5 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0
| Разом по Львівській |  |  |  |  | 223.67 |  |  | 223.67 |  |  | 0
Півд.-Західна | 4.4 | Комп'ютери (робочі станції) | шт | 16.1167 | 32 | 515.64 | 16.1167 | 32 | 515.64 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Принтер | шт | 5.4 | 31 | 168.8 | 5.4 | 31 | 168.8 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Ноутбук | шт | 12 | 9 | 108 | 12 | 9 | 108 | 0 | 0 | 0
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 792.44 |  |  | 792.44 |  |  | 0
Придніпровська | 4.7 | Придбання ПЕОМ | шт | 11 | 15 | 165 | 11 | 15 | 165 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Придбання ноутбук | шт | 6.1 | 1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
| Разом по Придніпровській |  |  |  |  | 171.1 |  |  | 171.1 |  |  | 0
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця" | [5 empty] | 1187.21 |  |  | 1187.21 |  |  | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Донецька | 6.1 | Бурокранова машина БАМ-2014 із змінним бурильно-крановим обладнанням | шт | 1041.67 | 1 | 1041.67 | 1041.67 | 1 | 1041.67 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Електротехнічна комбінована кабельно-підстанційна лабораторія ЕТЛ-35К | шт | 1283.43 | 1 | 1283.43 | 1283.43 | 1 | 1283.43 | 0 | 0 | 0
| Разом по Донецькій |  |  |  |  | 2325.1 |  |  | 2325.1 |  |  | 0
Півд.-Західна | 6.3 | бригадний автомобіль Peugot Boxer L3H3 | шт. | 573.34 | 2 | 1146.68 | 573.34 | 2 | 1146.68 | 0 | 0 | 0
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 1146.68 |  |  | 1146.68 |  |  | 0
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 3471.78 |  |  | 3471.78 |  |  | 0
7. Інше
Донецька | 7.1 | Кущоріз Husqvarna 545RX | шт | 15.93 | 7 | 111.51 | 15.93 | 7 | 111.51 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP | шт | 11.97 | 7 | 83.79 | 11.97 | 7 | 83.79 | 0 | 0 | 0
| Разом по Донецькій |  |  |  |  | 195.3 |  |  | 195.3 |  |  | 0
Львівська | 7.3 | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) | шт | 7.3325 | 15 | 109.99 | 7.3325 | 15 | 109.99 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт | 13.749 | 3 | 41.25 | 13.749 | 3 | 41.25 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Прилад вимірювання ізоляції ИПИ-10 | шт | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0
| Разом по Львівській |  |  |  |  | 196.24 |  |  | 196.24 |  |  | 0
Одеська | 7.6 | Вимірювач параметрів силових трансформаторів К 540-3 | шт | 32.3315 | 8 | 258.6522 | 32.3315 | 8 | 258.6522 | 0 | 0 | 0
| 7.7 | Міст СА 7100-3 | шт | 190.506 | 4 | 762.024 | 190.506 | 4 | 762.024 | 0 | 0 | 0
| 7.8 | Установка Тангенс-3М-3 | шт | 35.21 | 8 | 281.68 | 35.21 | 8 | 281.68 | 0 | 0 | 0
| 7.9 | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35К | шт | 1000 | 2 | 2000 | 1000 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0
| 7.10 | Осцилограф Rigol DS1054Z | шт | 13.1 | 11 | 144.1 | 13.1 | 11 | 144.1 | 0 | 0 | 0
| 7.11 | Пульт управління роз'єднувачами АУП-6Д | шт | 25 | 25 | 625 | 25 | 25 | 625 | 0 | 0 | 0
| 7.12 | Тепловізор Fluke Ti105 | шт | 79.293 | 8 | 634.344 | 79.293 | 8 | 634.344 | 0 | 0 | 0
| Разом по Одеській |  |  |  |  | 4705.8002 |  |  | 4705.8002 |  |  | 0
Південно-Західна | 7.13 | Вимірювач діелектричних втрат ИПИ-10 | шт. | 45 | 4 | 180 | 45 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0
| 7.14 | Апарат випробувальний АВ-50/70РП | шт. | 101.75 | 4 | 407 | 101.75 | 4 | 407 | 0 | 0 | 0
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 587 |  |  | 587 |  |  | 0
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця" | [5 empty] | 5684.3402 |  |  | 5684.3402 |  |  | 0
Усього по програмі: | [5 empty] | 129816.0317 |  |  | 129816.0336 |  |  | 0.0019
в т.ч. | Донецька |  |  |  |  | 8703.582 |  |  | 8703.582 |  |  | 0
| Львівська |  |  |  |  | 17428.856 |  |  | 17428.856 |  |  | 0
| Одеська |  |  |  |  | 36890.628 |  |  | 36890.628 |  |  | 0
| Південна |  |  |  |  | 17414.83 |  |  | 17414.83 |  |  | 0
| Південно-Західна |  |  |  |  | 35146.9057 |  |  | 35146.9076 |  |  | 0.0019
| Придніпровська |  |  |  |  | 14231.23 |  |  | 14231.23 |  |  | 0
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Керівник ліцензіата (на підставі довіреності від 18.03.2016 №484) ___________________ | [7 empty] | Сухомлинов О.В
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)
| Керівник ліцензіата (на підставі довіреності від 11.03.2016 №163) ___________________ | [7 empty] | Крупинський О.М
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.