«ЗАТВЕРДЖУЮ»                                                                            «ПОГОДЖЕНО»

Директор                                                                                       Директор 
“РОЗРОБНИК»                                                                            “ЗАМОВНИК»

___________________                                                                                 __________________

«____»________________________ 2021 р.                                                        «____»______________________ 2021 р.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

ЗБОРУ ДАНИХ

“ЗАМОВНИК»

м., вул.

(АСЗД “ЗАМОВНИК»)

КОД ПРОЕКТУ

«ПОГОДЖЕНО»

Директор

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

_____________________

«____»____________________ 2021 р.

Київ 2021

- Лист погодження АСЗД “ЗАМОВНИК»

- Розробили:

| Назва організації | Посада | П.І.Б. | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “РОЗРОБНИК” |  |  |  |  |

Погоджено:

| Назва організації | Посада | П.І.Б. | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» |  |  |  |  |
| “ЗАМОВНИК» |  |  |  |  |

“РОЗРОБНИК”

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

ЗБОРУ ДАНИХ

“ЗАМОВНИК»

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

КОД ПРОЕКТУ.СП

| Зм. Кільк. Арк № док. Підпис Дата Арк. 4 код проекту.СП Розробив Перевірив Гл. спец. Н. Контр. Тех. дир. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИХ «ЗАМОВНИК» Загальна пояснювальна записка Стадія Аркушів 39 «РОЗРОБНИК» № документу | Позначення | Найменування | Кіл. листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОД ПРОЕКТУ.СП | Склад проекту | 1 |  |
| 2 | КОД ПРОЕКТУ.ПЗ | Загальна пояснювальна записка | 29 |  |
| 3 | КОД ПРОЕКТУ.РД | Робоча документація | 6 |  |
| 3.1 | КОД ПРОЕКТУ.РД.01 | Перелік точок обліку | 1 |  |
| 3.2 | КОД ПРОЕКТУ.РД.02 | Перелік параметрів для характеристики схеми енергообліку | 1 |  |
| 3.3 | КОД ПРОЕКТУ.РД.03 | Однолінійна схема | 1 |  |
| 3.4 | КОД ПРОЕКТУ.РД.04 | Структурна схема | 1 |  |
| 3.5 | КОД ПРОЕКТУ.РД.05 | Схема з'єднань технічних засобів | 2 |  |

“РОЗРОБНИК»

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

ЗБОРУ ДАНИХ

“ЗАМОВНИК»

(АСЗД “ЗАМОВНИК»)

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

КОД ПРОЕКТУ.ПЗ

Зм.

Кільк.

Арк      № док.

Підпис

Дата

Арк.

6

код проекту.ПЗ

Розробив

Перевірив

Гл. спец.

Н. Контр.

Тех. дир.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА

ЗБОРУ ДАНИХ

«ЗАМОВНИК»

Загальна пояснювальна записка

Стадія

Аркушів

39

«РОЗРОБНИК»

Зміст тому

| Стор. | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Загальна пояснювальна записка |  |
| 6 | Зміст тому |  |
| 7 | Загальні відомості |  |
| 12 | Призначення та мета створення системи |  |
| 14 | Характеристика об'єкту автоматизації |  |
| 17 | Основні технічні рішення |  |
| 24 | Опис масиву інформації |  |
| 26 | Програма та методика випробувань системи |  |
| 30 | Специфікація на обладнання |  |
| 31 | Джерела розробки |  |
| 34 | Прийняті скорочення |  |

Зм.

Кільк.

Арк      № док.

Підпис

Дата

Арк.

7

код проекту.ПЗ

Розробив

Перевірив

Гл. спец.

Н. Контр.

Тех. дир.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБОРУ ДАНИХ

«ЗАМОВНИК»

Стадія

Аркушів

39

«РОЗРОБНИК»

1. Загальні відомості

Даний робочий проект (РП) розроблений “РОЗРОБНИК” та призначений для виконання робіт з впровадження автоматизованої системи збору даних (АСЗД) споживання електричної енергії споживача АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» - “ЗАМОВНИК» (далі - “ЗАМОВНИК»), по розрахункових точках обліку електричної енергії.

Повний облік складається з _____ лічильників електричної енергії комерційного обліку, встановлених на Площадці АСЗД – в ______________.

1.1	Найменування автоматизованої системи

Повне найменування: Автоматизована система збору даних “ЗАМОВНИК».

Скорочене найменування: АСЗД “ЗАМОВНИК».

1.2	Умовне позначення системи

КОД ПРОЕКТУ

1.3	Найменування підприємства-розробника та підприємства-замовника

1.3.1    Підприємство-розробник ( Виконавець ):

“РОЗРОБНИК”,

Юр.адреса:

Поштова адреса:

Код за ЄДРПОУ

1.3.2    Підприємство-замовник ( Замовник):

“ЗАМОВНИК»,

Юр.адреса:

Поштова адреса:

Код за ЄДРПОУ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

код проекту.ПЗ

1.4	Планові терміни початку та закінчення робіт

- Терміни початку впровадження АСЗД “ЗАМОВНИК»: згідно договору між Замовником та Виконавцем – оговорюються Договором.

- Терміни закінчення робіт по впровадженню АСЗД “ЗАМОВНИК»: згідно договору між Замовником та Виконавцем -  оговорюються Договором.

1.5	Відомості про порядок фінансування робіт

Джерела та порядок фінансування робіт по створенню АСЗД “ЗАМОВНИК» оговорюються Договором між Замовником та Виконавцем, а при необхідності - додатковими угодами між Замовником та Виконавцем.

1.6	Порядок оформлення результатів робіт

- Приймання робіт проводиться за актами приймання-передачі виконаних робіт та актами вводу в експлуатацію етапів робіт по закінченню Виконавцем кожного етапу робіт згідно з календарним планом та за актом вводу АСЗД “ЗАМОВНИК» в промислову експлуатацію.

- Акти, зазначені у п. 1.6.1., надаються Замовнику Виконавцем згідно Договору на впровадження системи АСЗД “ЗАМОВНИК».

1.7	Відповідність проектних рішень діючим нормам та правилам

1.7.1 Всі застосовані проектні рішення відповідають "Правилам улаштування електроустановок" (в   подальшому - ПУЕ),  "Правилам   технічної  експлуатації електричних станцій і мереж" (в подальшому - ПТЕЕСіМ) та "Правилам техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів" (в подальшому ПТБЕЕС).

- Технічні засоби АСЗД “ЗАМОВНИК» відповідають вимогам електричної та механічної безпеки згідно ГОСТ 25861-83.

- АСЗД “ЗАМОВНИК» відповідає вимогам з пожежної безпеки згідно ГОСТ 12.1.004-91 та ГОСТ 29075-91.

- Розміщення технічних засобів АСЗД “ЗАМОВНИК» та прокладка ліній зв'язку виконується згідно з вимогами Г0СТ 12.2.091-94.

1.8  Перелік документів, на основі яких розроблено РП

1.8.1	Договір на впровадження АСЗД “ЗАМОВНИК» між “РОЗРОБНИК” та “ЗАМОВНИК».

1.8.2	Технічне завдання на розробку та впровадження АСЗД “ЗАМОВНИК» за № КОД ПРОЕКТУ.

- ГОСТ 34.602-89 "Інформаційні технології. Комплекс стандартів на системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи".

- "Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку", затверджена 17.04.2000 р.

- Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" № 1765 - IV від 15 червня 2004 р., зі змінами № 2119-VIII від 22.06.2017.

- РД 34.11.114-98. "Автоматизированные системи контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования".

- РД 50-34.698-90. "Автоматизированньїе системы. Требования к содержанию документов".

- ДСТУ Б А.2.4-4-99. "Основні вимоги до проектної та робочої документації.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

код проекту.ПЗ

"Кодекс комерційного обліку електричної енергії" в редакції Постанови НКРЕ України від 14.03.2018  № 311.

- Вихідні дані “ЗАМОВНИК».

1.9    Етапи впровадження системи та об'єм кожного етапу

Впровадження АСЗД “ЗАМОВНИК» рекомендовано розділити на наступні етапи:

1.9.1    Розробка технічної документації АСЗД “ЗАМОВНИК».

1.9.2	Поставка технічних та програмних засобів для створення системи АСЗД “ЗАМОВНИК».

    - Лічильники електричної енергії “ЗАМОВНИК» типу встановлено в приміщенні “ЗАМОВНИК»:

Назви приєднань обліку

Назви приєднань обліку

    - Наладка та перевірка каналів зв'язку між лічильниками та пристроями комунікації.

1.9.5   Програмування пристроїв комунікації.

1.9.6  Налагодження каналу зв'язку між АСЗД “ЗАМОВНИК» та вузлом збору інформації АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

    - Ввід АСЗД “ЗАМОВНИК» в дослідну експлуатацію.

1.9.8  Ввід АСЗД “ЗАМОВНИК» в промислову експлуатацію.

1.9.9 Послідовність  виконання  етапів робіт (окрім пп. 1.9.6-1.9.9)  може  бути змінена  за  бажанням Замовника та/або по іншим причинам.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

код проекту.ПЗ

2. Призначення та мета створення системи

2.1	Призначення створення системи

АСЗД “ЗАМОВНИК» призначено для:

- Автоматизації збору первинної інформації (первинна база даних лічильників електроенергії - надалі ПБД) про спожиту активну та реактивну електроенергію по точках обліку “ЗАМОВНИК».

- Обробки первинної інформації для отримання даних про обсяги споживання активної та реактивної електроенергії.

- Контролю активної енергії та потужності в двох напрямках (А+, А-), а також реактивної енергії та потужності в двох напрямках (R+, R-).

- Побудови графіків навантаження в добовому, місячному та річному інтервалах часу.

- Достовірного визначення фактичної кількості електроенергії, що надходить та передається по мережах “ЗАМОВНИК».

- Автоматизації передачі комерційної інформації із АСЗД “ЗАМОВНИК» на вузол збору інформації АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», шляхом надання регламентованого доступу до ПБД лічильників “ЗАМОВНИК» для АСЗД АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

2.2	Мета створення системи.

Метою створення АСЗД “ЗАМОВНИК» є:

2.2.1 Підвищення достовірності та оперативності отримання даних по обліку електроенергії на приєднаннях “ЗАМОВНИК».

- Підвищення оперативності керування режимами енергоспоживання.

- Автоматизація контролю техніко-економічних показників роботи електричних мереж та технічного стану засобів обліку електроенергії.

- Виконання вимог "Кодекс комерційного обліку електричної енергії" в редакції Постанови НКРЕ України від 14.03.2018  № 311.

- Скорочення часу збору та обробки даних, підготовки звітів.

- Реалізація гнучкої адаптації до різних тарифних систем,  у т.ч. диференційованих за часом.

- Зниження   частки   ручної   праці   та   виключення   суб'єктивних   факторів, пов'язаних із зчитуванням показників з розрахункових лічильників електроенергії.

- Зниження витрат часових та людських ресурсів на збір та обробку даних.

- Автоматизація операцій  підготовки  звітів та   аналітичних матеріалів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

У код проекту.ПЗ

3. Характеристика об'єкту автоматизації

3.1       Короткі відомості про об'єкт автоматизації

3.1.1	Об'єктом  автоматизації для АСЗД є облік електроенергії, яку споживає “ЗАМОВНИК» з мереж АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

3.1.2	Точки комерційного обліку “ЗАМОВНИК» наведені у Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Точки комерційного обліку “ЗАМОВНИК».

| Найменування та адреса об’єкта | Місце вст-ня лічильників | Найменування приєднання | Тип лічиль-ника Клас точності | Вид обліку (А/R) | Транс- форматор струму | Тран-ор напру-ги | Розр. коеф. | Інтерфейси цифрового виходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Джерелом інформації для АСЗД “ЗАМОВНИК» є лічильники комерційного обліку електричної енергії, які встановлено на Площадці АСЗД - в приміщенні “ЗАМОВНИК», які забезпечують вимірювання активної та реактивної електричної енергії.

Всього ____ точок комерційного обліку електроенергії “ЗАМОВНИК» на Площадці АСЗД - в приміщенні “ЗАМОВНИК».

3.1.2    Відомості щодо лічильників електричної енергії:

3.1.2.1	Точка обліку “ЗАМОВНИК» забезпечується лічильниками електричної енергії _____ (кл. т.____) в кількості ______ шт.

3.1.2.2	Точка комерційного обліку електроенергії забезпечена трансформаторами струму класу точності _____.

3.2      Відомості про умови експлуатації

3.2.1   Прилади обліку необхідно розташувати на Площадці АСЗД - в приміщенні “ЗАМОВНИК».

3.2.2 Кліматичні умови експлуатації об'єкту автоматизації, повинні відповідати   наступним вимогам:

      - Мінімальна температура у приміщенні - мінус 20 °С.

3.2.2.2  Максимальна температура у приміщенні - плюс 50 °С.

      - Відносна вологість до 95 %.

3.2.2.4  Атмосферний тиск від 85 до 107 кПа.

3.2.2.5  Режим роботи АСЗД “ЗАМОВНИК» - безперервний з періодичним зовнішнім оглядом обладнання, регламентними роботами, технічним обслуговуванням та ремонтом відповідно до план-графіку обслуговування технічних засобів АСЗД.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

У код проекту.ПЗ

Виконання вимог техніки безпеки

- При впровадженні, монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації технічних засобів АСЗД необхідно дотримуватись вимог по техніці безпеки, викладених в експлуатаційній документації, а також вимог, встановлених «Правилами облаштування електроустановок» та «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

- При розміщенні технічних засобів АСЗД необхідно виконувати вимоги, запропоновані Держстандартом 12.2.091-94.

3.3.3 В приміщеннях, призначених для експлуатації технічних засобів АСЗД, необхідно передбачити заходи протипожежної безпеки згідно СНІП 11-15-70  «Протипожежні норми проектування промислових будинків і споруджень».

- Обладнання АСЗД відповідає вимогам по безпеці електротехнічних виробів, використовуваних в АСУ за ДСТ 12.2.007.4-96 та вимогам по безпеці засобів обчислювальної техніки, використовуваних в АСУ за ДСТ25856-97.

- Технічні засоби АСЗД мають захисне заземлення відповідно ДЕРЖ-СТАНДАРТу12.1.030-81 та «ПУЕ».

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

код проекту.ПЗ

4. Основні технічні рішення

4.1        Опис структури системи

- Структура комплексу технічних засобів (КТЗ) обрана на підставі Технічних вимог на встановлення автоматизованої системи збору даних на “ЗАМОВНИК», та рекомендацій по вибору автоматизованої системи збору даних споживача АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Кожний елемент КТЗ може використовуватися в складі інших створюваних або функціонуючих АСЗД Енергокомпаній і т.д.

- Вибір структури КТЗ обумовлений характером завдань, розв'язуємих технічними засобами АСЗД.

- При побудові АСЗД “ЗАМОВНИК» передбачена дворівнева ієрархічна система організації структури КТЗ:

- - Перший рівень (ПР) - комплекс технічних засобів виміру, збереження та відображення інформації (рівень підстанції);

- - Другий рівень (ДР) - комплекс технічних засобів збору та передачі їх на сервер збору даних АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (за запитом із серверу).

- Відповідно до структури та особливостей розміщення КТЗ, АСЗД можна представити у вигляді декількох функціонально незалежних підсистем.

- АСЗД ПР - устаткування контролю та обліку електричної енергії рівня підстанцій. Точки обліку та контролю по приєднаннях наведені в таблиці 3.1 та Робочій документації.

4.1.6 АСЗД ПР виконують безперервний автоматичний вимір, збереження, відображення та надають можливість передачі на другий рівень технологічної та комерційної   інформації   про   споживання   електричної   енергії   по   точках комерційного обліку, задіяними системою контролю та обліку електроенергії.

4.1.7	АСЗД ДР - автоматизована система збору даних обліку електроенергії другого рівня - включає технічні засоби передачі їх на сервер збору даних АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (за запитом із серверу).

4.1.8	Архітектура побудови АСЗД “ЗАМОВНИК» відповідає структурній схемі, вказаній в Робочій документації.

4.1.9	Система складається з наступних рівнів:

4.1.9.1 Рівні обліку - рівні збору, первинної обробки та накопичення даних. Дані рівні представлені електронними лічильниками електричної енергії. На цих рівнях

формується інформація про значення активної та реактивної потужності, про

споживання електричної енергії за звітні проміжки часу;

4.1.9.2 Рівень ліній зв'язку - це середовище організації передачі даних від лічильника (рівні підстанцій) на рівень передачі даних в АСЗД АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

4.1.10	3 огляду на розташування розрахункових точок обліку “ЗАМОВНИК» та комунікаційні можливості, місцем встановлення автоматизованої системи збору даних прийнято – на Площадках АСЗД - в приміщенні  “ЗАМОВНИК».

4.1.11	Принципово АСЗД будується таким чином:

• Організація каналу зв’язку для АСЗД АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»:

• Організація каналу зв’язку для АСЗД АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»:

Схему технічних з’єднань елементів АСЗД показано в робочій документації даного проекту.

Мінімальні вимоги до комп’ютера для АРМ диспетчера АСЗД “ЗАМОВНИК»:

4.1.12  Для забезпечення можливості зчитування даних з ПДБ лічильників у разі

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

У код проекту.ПЗ

відсутності напруги первинної мережі використовується резервне живлення з вихідною напругою, відповідної резервному живленню лічильників.

4.2    Первинні засоби виміру електроенергії

4.2.1 Як засоби виміру для організації розрахункового обліку встановлено

багатофункціональний електронний лічильник електричної енергії типу  _____  зареєстрований в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки.

- Лічильники відповідають стандартам для класу точності ____ відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 30207-94, стандартам на прилади виміру електричних та магнітних величин ДЕРЖСТАНДАРТ 157961-94, Стандарту на цифровий протокол зв'язку МЄК1107.

- Параметризацію електролічильника _____  виконують представники “РОЗРОБНИК” разом з представниками відділу  обліку АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та надають протоколи параметрування лічильника. Швидкість обміну даними по інтерфейсному виходу - 9600 біт/с.

4.3	Комунікаційне устаткування об'єкта обліку

4.4	Засоби передачі даних

4.4.1 Дані з АСЗД на АСЗД споживачів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» передаватимуться по GSM/GPRS - каналах зв'язку.

- Передача даних по GSM/GPRS - каналах зв'язку виконується наданням прямого доступу до лічильників для АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» для отримання інформації безпосередньо із первинної неопрацьованої бази даних з лічильника, тобто безпосередньо електролічильників.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

У код проекту.ПЗ

Принцип роботи системи

4.5.1 В ролі первинних засобів обліку електроенергії виступає електронний багатофункціональний лічильник електричної енергії та потужності _____. Дані лічильники мають інтерфейси ______.

    - Лічильник підключається до комунікаційного обладнання, які забезпечують канали зв'язку на швидкості 9600 біт/с.

4.6  Зв 'язок елементів системи

АСЗД  “ЗАМОВНИК» складається з однієї площадки нижнього рівня на Площадці АСЗД - в приміщенні “ЗАМОВНИК».

    - Принцип взаємодії елементів АСЗД:

Інформаційні інтерфейси лічильника ____, встановленого на Площадці АСЗД - в приміщенні “ЗАМОВНИК» “ЗАМОВНИК», збираються в паралельні чотирипровідні інформаційні шини.

    - Всі інформаційні сигнали лічильника підключаються паралельно один до одного (+Т ----+Т; +R -----+R; -Т---- -Т; -R--- -R), утворюючи інформаційну шину даних.

    - При монтажі інформаційних шин по території необхідно врахувати особливість інтерфейсів, що допускають довжину кабелю 1200 метрів.

4.7	Взаємозв 'язок із суміжними автоматизованими системами

4.7.1 АСЗД “ЗАМОВНИК» спроектоване з урахуванням вимог, запропонованих до відкритих систем, має стандартні інтерфейси та забезпечує можливість інформаційного обміну з іншими автоматизованими системами, які відповідають вимогам, пред'явленим до відкритих систем.

    - Інформаційна сумісність із суміжними системами забезпечується на основі можливості отримання інформації безпосередньо із первинної неопрацьованої бази даних лічильника, тобто безпосередньо з електролічильника (організовано прямий доступ до лічильника).

4.8	Режими функціонування

4.8.1 АСЗД забезпечує періодичне опитування точок обліку електроенергії в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах.

    - Самодіагностика системи виконується періодично в автоматичному режимі.

4.8.3  Проектом передбачаються наступні режими функціонування:

- цілодобове функціонування лічильника, що здійснюють  в автоматичному режимі вимір заданих параметрів і зберігання необхідної інформації;

-  автоматичне   функціонування обладнання  збору   даних,   обробки інформації

та організації передачі даних через каналоутворюючу апаратуру на вищий рівень.

5. Опис масиву інформації

5.1 Перелік вхідних даних АСЗД “ЗАМОВНИК»

5.1.1 Вхідними даними АСЗД є інформація з первинної бази даних лічильника (ПБД), що надходить з точки обліку електроенергії  “ЗАМОВНИК».

5.1.2	Вхідні дані з ПБД лічильника наведені в таблиці 5.1.
Таблиця

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

У код проекту.ПЗ

5.1

| Найменування параметру | Період надходження інформації | Статус параметру |
| --- | --- | --- |
| Покази лічильника на початок розрахункового періоду по кожному каналу обліку (А+, А-, R+, R-) | 30 хвилин | Комерційний |
| Середня 30-хвилинна потужність (добовий графік) по кожному каналу обліку (А+, А-, R+, R-) | 30 хвилин | Комерційний |
| Поточні покази лічильника по кожному каналу обліку (А+, А-, R+, R-) | За запитом оператора | Оперативний |
| Журнал подій лічильника | 1 доба | Комерційний |
| Поточні покази внутрішнього таймеру лічильника | За запитом оператора | Оперативний |
| Миттєва потужність по кожному каналу обліку (А+, А-, R+, R-) | За запитом оператора | Оперативний |
| Параметри мережі (напруга по фазах, струм по фазах, частота, загальний cosφ) | За запитом оператора | Оперативний |

5.2 Перелік вихідних даних АСЗД “ЗАМОВНИК»

| Найменування параметру | Період надходження інформації | Статус параметру |
| --- | --- | --- |
| Покази лічильника на початок розрахункового періоду по кожному каналу обліку ( А+, А-, R+, R-) | 1 доба (для лічильників, що фіксують покази на початок доби) | Комерційний |
| Середня 30-хвилинна потужність(добовий графік) по кожному каналу обліку ( А+, А-, R+, R-) | 30 хвилин | Комерційний |
| Поточні покази лічильника по кожному каналу обліку ( А+, А-, R+, R-) | За запитом оператора | Оперативний |
| Журнал подій лічильника | 1 доба | Комерційний |
| Поточні покази внутрішнього таймеру лічильника | За запитом оператора | Оперативний |
| Миттєва потужність по кожному каналу обліку ( А+, А-, R+, R-) | За запитом оператора | Оперативний |
| Параметри мережі (напруга по фазах,струм по фазах, частота, загальний с cosφ ) | За запитом оператора | Оперативний |

5.2.1	Вихідними даними АСЗД “ЗАМОВНИК» є інформація з первинної бази даних (ПБД) лічильника.

5.2.2	Дані з ПБД лічильника наведені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

У код проекту.ПЗ

6.  Програма та методика випробувань системи

Впровадження АСЗД “ЗАМОВНИК»  повинно виконуватись відповідно до затвердженого календарного плану виконання робіт. Всі відхилення від календарного плану повинні погоджуватись з “ЗАМОВНИК».

Виконання кожного етапу робіт повинно підтверджуватись відповідним документом.

Приймання системи в промислову експлуатацію повинна виконувати робоча комісія, створена наказом по “ЗАМОВНИК». Комісії повинні надаватись наступні документи:

- робочий проект;

- акт введення системи в дослідну експлуатацію;

- експлуатаційна документація.

6.1 Порядок введення АСЗД в дослідну експлуатацію

6.1.1 Для введення АСЗД в дослідну експлуатацію повинно бути завершено:

- Підготовку об'єкта до впровадження АСЗД та навчання персоналу (забезпечення інструкціями та методичними матеріалами, реалізацію проектних рішень за організаційною структурою АСЗД).

- Комплектацію АСЗД технічними та програмними засобами, ЗІП.

- Будівельно-монтажні роботи (виготовлення кабельних каналів, при необхідності будівництво або реконструкція приміщень, монтаж та випробування технічних   засобів,   ліній   зв'язку,   передачу   технічних   засобів   для   проведення пусконалагоджувальних робіт).

6.1.1.4	Пусконалагоджувальні роботи.

6.1.1.5	Виконання робіт у відповідності з гарантійними вимогами.

6.1.1.6	Аналіз функціонування системи.

6.1.1.7	Усунення недоліків та забезпечення стабільності експлуатаційних характеристик системи.

6.1.1.8	Внесення необхідних змін в документацію на систему.

6.1.2 Монтажні та пусконалагоджувальні роботи повинні виконувати підприємства та організації, які мають право на виконання даних видів робіт, а також відповідні служби “ЗАМОВНИК».

6.1.3	Проведення кожного етапу вводу в дослідну експлуатацію АСЗД здійснюється в присутності представників Замовника, Розробника, а також в присутності представників всіх зацікавлених сторін.

6.1.4	Впровадження та  введення в експлуатацію виконується відповідно до календарного плану робіт. Якщо в ході виконання робіт виникає необхідність зміни строку виконання робіт, зміна строків здійснюється відповідно до Договору.

6.1.5	На стадії вводу АСЗД “ЗАМОВНИК» в дослідну експлуатацію складаються наступні документи:

6.1.5.1	- накази про склад приймальної комісії;

6.1.5.2	- програма робіт;

6.1.5.3	- наказ по проведенню робіт;

6.1.5.4	- акт вводу АСЗД в дослідну експлуатацію.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

У код проекту.ПЗ

6.2	Дослідна експлуатація

- По завершенні робіт по впровадженню АСЗД “ЗАМОВНИК» комісією у складі представників Замовника, Виконавця та представників АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» складається акт прийняття в дослідну експлуатацію.

- В стані дослідної експлуатації АСЗД вважається до усунення розбіжностей між результатами виконаних робіт та технічним завданням.

- Тривалість дослідної експлуатації не може бути меншою одного місяця з дати вводу в дослідну експлуатацію.

- Протягом цього терміну повинна забезпечуватися повна ідентичність даних, збережених на верхньому рівні АСЗД споживачів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» з показниками приладів обліку.

- Вимоги до метрологічного забезпечення:

- метрологічне забезпечення АСЗД “ЗАМОВНИК» повинне охоплювати етапи розробки, впровадження і експлуатації та включати перелік робіт, передбачений нормативними документами ДСТУ 3215-95, ДСТУ 2708:2006, ДСТУ ГОСТ 8.009:2008, ГОСТ 8.010-99, МИ 2002-89, Р50-080-99, МИ 179-79;

- метрологічні характеристики технічних та програмних засобів повинні відповідати вимогам "Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії" та МИ 2002-89 "Загальні вимоги до метрологічного забезпечення";

- компоненти АСЗД “ЗАМОВНИК» повинні бути метрологічно сумісними.

6.3	Промислова експлуатація

6.3.1 При успішному завершенні дослідної експлуатації та за наявності акту прийняття   в   дослідну   експлуатацію,  яким    підтверджено   відповідність  АСЗД “ЗАМОВНИК» технічному завданню, здійснюється введення АСЗД в постійну (промислову) експлуатацію.

- Акт про введення АСЗД “ЗАМОВНИК» промислову експлуатацію підтверджує технічну, організаційну готовність використання її для проведення комерційних розрахунків за спожиту електроенергію із АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

- Прийняте в промислову експлуатацію АСЗД повинно бути занесене до Реєстру головних зразків АСЗД.

- На стадії вводу АСЗД “ЗАМОВНИК» в промислову експлуатацію складаються наступні документи:

- - наказ про склад приймальної комісії;

- - програма робіт;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

У код проекту.ПЗ

- наказ по проведенню робіт;

- - акт введення АСЗД в промислову експлуатацію.

6.4       Статус приймальної комісії.

- Для проведення приймальних випробувань АСЗД “ЗАМОВНИК» створюється приймальна комісія, склад якої призначається Замовником. Головою комісії призначається представник Замовника.

- До складу комісії повинні бути включені представники:

- Представник Виконавця.

- Представник Замовника.

- Представники інших зацікавлених сторін.

- Представник регіонального відділення Держстандарту (при необхідності).

- Представники АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

У код проекту.ПЗ

7. Специфікація на обладнання

7.1 Зведена специфікація на обладнання та матеріали АСЗД “ЗАМОВНИК».

Табл.7.1 Зведена специфікація на обладнання, матеріали АСЗД “ЗАМОВНИК»

| № | Найменування | Тип, марка | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

У код проекту.ПЗ

8. Джерела розробки

| 1. | Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку затверджено спільним наказом Мінпаливоенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду, Держпромполітики №32/28/28/276/75/54, від 17 квітня 2000 р. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Технічні та організаційні вимоги до побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії на об'єктах НЕК "Укренерго", перша редакція, затверджена НТР НЕК "Укренерго" (Протокол №5 від 29.03.2000 р.) |  |
| 3. | Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії Додаток №3 до договору між членами Оптового ринку електричної енергії України/Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України (протокол від 27 травня 2004 р. N 5). Погоджено постановою НКРЕ від 23 червня 2004 р. N 634 |  |
| 4 | "Кодекс комерційного обліку електричної енергії" в редакції Постанови НКРЕ України від 14.03.2018 № 311 |  |
| 5. | Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. 1. Система збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в Оптовому ринку. Додаток 7(4) до договору між членами Оптового ринку електричної енергії/Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол №28 від 05.02.2004р. |  |
| 6. | Правила Оптового ринку електричної енергії України (Правила енергоринку). Додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії/ Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України 02 жовтня 1997р. |  |
| 8. | Методика визначення втрат електроенергії в трансформаторах і лініях електропередач, затверджена заступником Міністра енергетики України Дарчуком В.А. 18.02.1998р. |  |
| 9. | Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах". Затв. 05.07.94 №80/94-ВР |  |
| 10. | Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Затв.. 11.02.98 №113/98 -ВР |  |
| 11. | Правила устройства злектроустановок (ПУЗ)/Минэнерго СССР. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. |  |
| 12. | Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99 №21, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 17.06.99 за №382/3675) |  |
| 13. | Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Управління Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95 №400 |  |
| 14. | Правила технічної безпеки (ПТБ) |  |
| 15. | Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж. 2003 р. |  |
| 16. | Ведомственные нормы технологического проектирования. Проводные линии связи. Линейно кабельные сооружения Минсвязи СССР, ВНТП-117-80. |  |
| 17. | ЕСКД | Единые стандарты конструкторской документации |
| 18. | ЕСПД | Единые стандарты программной документации |
| 19. | ЕСТД | Единые стандарты технической документации |
| 20. | ГОСТ 12.1.002-84 | Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах |
| 21. | ГОСТ 12.1.003-83 | Шум. Общие требования безопасности. |

| Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 23 У код проекту.ПЗ 22. | ГОСТ 12.1.004-91 | Пожарная безопасность. Общие требования. |
| --- | --- | --- |
| 23. | ГОСТ 12.1.030-81 | Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление |
| 24. | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |
| 25. | ГОСТ 12.2.007.3-75 | ССБТ Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности. |
| 26. | ГОСТ 12.2.032-78 | ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. |
| 27. | ГОСТ 12.2.033-78 | ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования |
| 28. | ГОСТ 12.2.049-80 | Оборудование производственное. Общие эргономические требования. |
| 29. | ГОСТ 12.2.091-94 (МЭК 414-73). | Требования безопасности для показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов и вспомогательных частей к ним. |
| 30. | ГОСТ 12.3.019-80 | Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности |
| 31. | ГОСТ 12997-84 | Изделия ГСП. Общие технические условия. |
| 32. | ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения при различных климатических районах. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторное внешней среды. |
| 33. | ГОСТ 157961-94 | Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. |
| 34. | ГОСТ 157969-76 | Система "человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования. |
| 35. | ГОСТ 24.701-86 | Надежность автоматизированных систем управления. Общие положения. |
| 36. | ГОСТ 24.602-86 | Автоматизированные системы управления. Состав и содержание работ по стадиям создания. |
| 37. | ГОСТ 24750-81 | Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики. |
| 39. | ГОСТ 25861-83 | Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. |
| 40. | ГОСТ 26104-89 | Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний. |
| 41. | ГОСТ 27.003-90 | Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности |
| 42. | ГОСТ 27.410-87 | Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность. |
| 43. | ГОСТ 29073-91 | Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения. |
| 45. | ГОСТ 29156-91 (МЕК 801-4) | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний |

| Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 24 У код проекту.ПЗ 46. | ГОСТ 29191-91 (МЕК 801-2) | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость |
| --- | --- | --- |
| 47. | ГОСТ 29216-91 | Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытании. |
| 48. | ГОСТ 29254-91 | Совместимость технических средств электромагнитная. Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами. Технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость |
| 49. | ГОСТ 30206-94 | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S). |
| 50. | ГОСТ 30207-94 | Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2). |
| 51. | ГОСТ 34.201-89 | Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. |
| 52. | ГОСТ 34.601-90 | Автоматизированные системы Стадии создания. |
| 53. | ГОСТ 34.602-89 | Техническое задание на создание автоматизированной системы |
| 54. | ДБН А.2.2-3-2004 | Державні будівельні норми України. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. |
| 55. | ДНАОП 0.00-1.31-99 | Правила охраны труда при эксплуатации электронно-вычислительных машин. |
| 56. | ДСанПІН 3.3.2.007-98 | Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України 10 грудня 1998 р. N 7 |
| 57. | ДСТУ 2465-94 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитным полям частоты сети. |
| 58. | ДСТУ 2625-94 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему переменному магнитному полю. |
| 59. | ДСТУ 2626-94 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. |
| 61. | ДСТУ №3396.1 -96 | Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт |
| 62. | ДСТУ ІЕС 61000-4-8(1993) | Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 8: Испытание на помехоустойчивость в условиях магнитного поля промышленной частоты. |
| 63. | ДСТУ. ІЕС 61000-4-11(1994) | Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 11: Испытание на помехоустойчивость к провалам напряжения, краткосрочным нарушениям и колебаниям подачи напряжения. |
| 64. | РД 34.11.114-98 | Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

У код проекту.ПЗ

9. Прийняті скорочення

АСЗД	-	автоматизована система збору даних

ШО	-	шафа обліку

БД	-	база даних

ВБД	-	вторинна база даних (оброблена)

ВК	-	вимірювальний канал

ВР	-	верхній рівень

ВС	-	вимірювальна схема

ЛЧ	-	лічильник електроенергії електронний багатофункціональний

МХ	-	метрологічна характеристика

НТД	-	нормативно-технічна документація

НДІ	-	нормативно-довідкова інформація

ОРЕ	-	Оптовий ринок електроенергії

ОС	-	операційна система

ПБД	-	первинна база даних (необроблена)

ПЗ	-	програмне забезпечення

ПС	-	підстанція

ПУЕ	-	правила улаштування електроустановок

СУБД	-	система управління базами даних

ТЗ	-	технічне завдання

ТС	-	трансформатор струму