**Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє про аварійні відключення електричної енергії**

**у листопаді 2020 у Львівській області**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Адреса  (обл., місто/ село, вулиця) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відклю-чення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| ВСП « Стрийська дистанція електропостачання» | Львівська обл., м. Стрий | ПС 35/6 кВ Стрий-Т | 05.11.2020  19:50 | 06.11.2020  06:10 | Обрив тросу грозозахисту на ЛЕП 110 кВ обленерго та його падіння на двоколову лінію ПЛ-35 кВ Л-38, Л-39 Стрий-Т - Стрий – Р АТ «Укрзалізниці», що призвело до обриву проводів лінії АТ «Укрзалізниці» |