**Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії**

**25.03.2021 в Житомирській област**і

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт  (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| ВП Фастівська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» | Житомирська обл., ст. Попільня, ст. Брівки, ст. Чорнорудка, ст. Кожанка, ст. Чернявка, ст. Саверци, ст. Харлієвка, ст. Вчерайше | ТПС-110/38/27,5/10 Брівки (ПЛ-ДПР Фастів, ПЛ-ДПР Козятин) | 25.03.2021  19-30 | 25.03.2021  19-40 | Відключився В-110кВ від мінімального захисту ПЛ-110кВ «Козятин-330» по ТПС-110/35/27,5 ст. Козятин-2 |