**Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії**

**03.02.2021 в Київській област**і

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт  (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| ВП Фастівська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» | Київська обл., м. Фастів,  вул. Галафеєва | ТП-15 Фастів | 03.02.2021  13-24 | 03.02.2021  16-19 | Пошкодження  КЛ-0,4кВ «Т-2 ТП-15 Фастів – РУ-0,4кВ  ТП-15 Фастів» фідер вул. Галафеєва |