**Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії**

**з 09.12.2020 по 11.12.2020 в Київській област**і

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт  (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| ВП Фастівська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» | Київська обл., м. Фастів,  вул. Шевченка,  вул. Привокзальна площа | ТП-415 Фастів | 09.12.2020  з 14-30 | 09.12.2020  по 16-10 | Пошкодження  КЛ-0,4кВ «Т-1 ТП-415 Фастів – РЩ-0,кВ  ТП-415 Фастів» |
| Київська обл., м. Фастів,  вул. Шевченка,  вул. Привокзальна площа | ТП-415 Фастів | 10.12.2020  з 11-00 | 10.12.2020  по 16-00 | Відновлювальні роботи по заміні КЛ-0,4кВ  «Т-1 ТП-415 Фастів – РЩ-0,кВ ТП-415 Фастів» |
| Київська обл., м. Фастів,  вул. А. Шептицького,  вул. Ломоносова,  вул. Дзержинського,  вул. Кривоноса,  вул. Червонянська,  Миронівський –парк,  пров. Кривоноса,  пров. Дзержинського | «ПЛ-10кВ ТП-55 ЗЕТО», КТП-427,  ТП-55, ТП-19 | 11.12.2020  з 7-10 | 11.12.2020  по 15-10 | Падіння дерев на  ПЛ-10кВ та ПЛ-0,4кВ, що було спричинене обмерзанням гілок дерев в зв’язку погіршенням погодних умов «ожеледиця» |