**Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії**

**14.12.2020 в Київській област**і

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт  (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| ВП Фастівська дистанція електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» | Київська обл., м. Фастів,  вул. Шевченка,  вул. Привокзальна площа | ТП-11Фастів | 14.12.2020  з 06-30 | 14.12.2020  по 13-30 | Пошкодження шийки КЛ-0,4кВ на оп.№13, що було спричинене погіршенням погодних умов «ожеледиця» |