Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє

про аварійні відключення 01.04.2020 по Харківській області

| Структурний підрозділ | Адреса | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ЕЧ, повна назва) | (обл., місто/ село, вулиця) |  |  |  |  |
| ВП «Основ'янська дистанція електропостачання» | м. Харків, вул.Машиністів буд. 6-А та 8-Б, вул. Диспетчерська, пров. Диспетчерський | ВН силового трансформатора №1 ТП-19 | 27.03.2020 09-00 | 27.03.2020 11-00 | Заміна згорівшого високовольтного запобіжника на силовому трансформаторі ТП-19 |
| ВП «Лозівська дистанція електропостачання» | Харківська обл., Зміївський р-н, с. Безпалівка вул. Привокзальна, пер. 1 Чайковського, пер. 2 Чайковського | станція Безпалівка ФПЕ 10кВ | 01.04.2020 09-00 | 01.04.2020 16-00 | Заміна аварійних опор ЛЕП-10кВ ст.Безпалівка |