Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

23.03.2021 в Харківській області

| № з/п | Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Адреса (обл., місто/ село, вулиця) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Харківська область |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основ'янська дистанція електропостачання РФ «Південна залізниця» | м. Харків, вул.Сохора,1 (2 підʹїзд); вул.Південнопроектна 10,12,12а,14,16,20 (2 підʹїзд); вул.Естакадна 1,2,3,7,7а,8,9; вїзд Естакадний 3,5,7,9 | ТП-20 фідер "ТП-3" | 23.03.2021 10-30 | 23.03.2021 13-00 | Пошкодження ПЛ у стіні будівлі жилого будинку №9 по вул. Естакадна |