Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

17.04.2020 у Донецькій області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ “Лиманська дистанція електропостачання” регіональна філія “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця” | Донецька обл., м. Лиман вул.І.Лейко 5-8 вул. Гасієва 13,15,15а | ЛЕП-0,4кВ ТП”Домкомуна”-ф.0,4кВ” вул.І.Лейко 5-8 вул.Гасієва 13,15,15а | 17.04.2020 13.12 | 17.04.2020 14.30 | Погодні умови |