Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

27.01.2021 в Донецькій області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ “Лиманська дистанція електропостачання” регіональна філія “Донецька залізниця” акціонерне товариство “Українська залізниця” | Дон. обл., м. Лиман вул. Студенська № 10,11 вул. Гасієва №24,24а,25.26,28,30 пров. Бригадний №11,7а,5,5а,9 вул. Слов’янська №1,3,5,7 | ТП. Приозерна РП-10 кВ 1 та 2 секції щин | 27.01.21 10.05 | 27.01.21 12.35 | Протікання покрівлі підстанції |