## титульна сторінка
Погоджено: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України |  |  |  | Затверджено:
Директор Департаменту електрифікації та електропостачання ____________Ю.М. Твердохліб
Заступник директора Департаменту електрифікації та електропостачання ____________М.В. Ворчак
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | АТ "Укрзалізниця"
Прогнозний період | з | 2020-01-01 | до | 2020-12-31
П'ятирічний період | з | 2020 | до | 2024
Схвалено: Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

## 6.проведення закупівлі сокращ
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" на 2020 рік
регіональна філія/філія | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього |  | наявність проекту | наявність експертизи | область | Наявність в ПРСР | У тому числі по кварталах | [7 empty] | Джерело фінан-сування | Найменування відповідної державної програми або пункт ПРСР | № сторінки поясню-вальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка | область
[5 empty] | кіль-кість | тис. грн без ПДВ |  |  |  |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[11 empty] | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1. Реконструкція ПЛ - 35 кВ
"Донецька залізниця" | 1.1.1. | Реконструкція ПЛ-35кВ "ЕЧЕ Слов'янськ - РЕМС" | км | 1300 | 1 | 1300 | + | - укладається договір | Донецька | [14 empty] | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього реконструкціяо ПЛ-35 кВ | [5 empty] | 1300 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
1.2. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ
"Львівська залізниця" | 1.2.1 | Реконструкція ЛЕП-10 кВ «Ковель – Ягодин» | об. | 12726 | 1 | 12726 | - проект є, кошторис на коригуванні | - | Волинська | [14 empty] | Волинська
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 12726 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південна залізниця" | 1.2.2 | Технічне переоснащення ЛЕП-10 ТП-6-ТП-60 у м.Кременчук | об | 2900 | 1 | 2900 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.2.3 | Технічне переоснащення ЛЕП-10 ТП-70-ТП-69 у м.Кременчук | об | 2920 | 1 | 2920 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 5820 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Одеська залізниця" | 1.2.4 | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів), 2,3 черга | об | 8710 | 1 | 8710 | + | - на експертизі | Херсонська | [14 empty] | Херсонська
| 1.2.5 | Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ на дільниці Ізмаїл-Ташбунар (2 черга) | об | 8375 | 1 | 8375 | + | + | Одеська | [14 empty] | Одеська
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 17085 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [5 empty] | 35631 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
1.3. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ
"Одеська залізниця" | 1.3.1 | Технічне переоснащенн ПЛ-0,4 кВ від ТП-714 фідера №12 "житловий фонд" вул. Паравозна м. Херсон | об | 698 | 1 | 698 | + | - на експертизі | Херсонська | [14 empty] | Херсонська
| 1.3.2 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-714 фідера №1 "житловий фонд" вул. «Паровозна, за адресою вул. Паровозна, м. Херсон | об | 1040 | 1 | 1040 | + | - на експертизі | Херсонська | [14 empty] | Херсонська
| 1.3.3 | Технічне переоснащення ПЛ-0, кВ від КТП-39 фідера №2 житловий фонд", зупиночна платформа Путійська, м Херсон | об | 510 | 1 | 510 | + | - на експертизі | Херсонська | [14 empty] | Херсонська
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 2248 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ кВ | [5 empty] | 2248 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
1.4. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
"Донецька залізниця" | 1.4.1 | Реконструкція акумуляторної батареї ПС Зелений Клин | об | 1111.31 | 1 | 1111.31 | + | + | Донецька | [14 empty] | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 1111.31 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Львівська залізниця" | 1.4.2 | «Реконструкція тягової підстанції «Дубно» ЕЧЕ-16. Рівненська обл., м. Дубно, вул. Клима Савури 15» | об | 13900 | 1 | 13900 | - проект розробляється по ІП 2019 ХарківПВІЗТ. Обіцяють до кінця серпня віддадуть кошторис для експертизи | - | Рівненська | [14 empty] | Рівненська
| 1.4.3 | «Реконструкція тягової підстанції Лавочне . Львівська обл., Сколівський р-н, с. Лавочне, вул. Вокзальна, буд. 75" | об | 13200 | 1 | 13200 | - проект розробляється по ІП 2019 ХарківПВІЗТ. Обіцяють до кінця серпня віддадуть кошторис для експертизи | - | Львівська | [14 empty] | Львівська
| 1.4.4 | "Реконструкція тягової підстанції Свалява Закарпатська обл. с. Свалява, вул. Вокзальна, б/н» | об | 13700 | 1 | 13700 | - проект розробляється по ІП 2019 ХарківПВІЗТ. Обіцяють до кінця серпня віддадуть кошторис для експертизи | - | Закарпатська | [14 empty] | Закарпатська
| 1.4.5 | «Реконструкція тягової підстанції Бескид, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Опорець, вул. Залізнична, буд. 229» | об | 13400 | 1 | 13400 | - проект розробляється по ІП 2019 ХарківПВІЗТ. Обіцяють до кінця серпня віддадуть кошторис для експертизи | - | Закарпатська | [14 empty] | Закарпатська
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 54200 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Одеська залізниця" | 1.4.6 | Технічне переоснащення РЗА і управління силовим обладнанням ПС Можарове 150/35/27,5/10 кВ. м. Кропівницький, вул. Аджамська, 1г | об | 9000 | 1 | 9000 | - проект розробляється по ІП 2019 ПВІЗТ. Обіцяють до кінця серпня технічну частину, кошторис до 16.08.2019 | - | Кіровоградська | [14 empty] | Кіровоградська
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південня залізниця" | 1.4.7 | Реконструкція тягової підстанції Шпаківка | об | 14000 | 1 | 14000 | - проект розробляється. Буде 01.09.2019 | - | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.4.8 | Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-3 "Бірки" (перехідний з 2019) | об | 5161.16 | 0.77502 | 4000.0022 | + перехідний з 2019 року | + | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.4.9 | Технічне переоснащення тягової підстанції ЕЧЕ-3 "Бірки" (перехідний з 2019) | об | 6124.3 | 0.65314 | 4000.0008 | + перехідний з 2019 року | + | Харківська | [14 empty] | Харківська
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 22000.003 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південно-Західна залізниця" | 1.4.10 | Тягова підстанція Сухоліси, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Сухоліси, вул. Садова, 2а. Реконструкція | об | 3800.86 | 1 | 3800.86 | + | + | Київська | [14 empty] | Київська
| 1.4.11 | Реконструкція тягової підстанції ПС Крути в частині заміни АБ та зарядного пристрою | об | 1827.4 | 1 | 1827.4 | + | + | Чернігівська | [14 empty] | Чернігівська
| 1.4.12 | Реконструкція тягової ПС 110/27,5/10 кВ «Рахни» в частині заміни АБ та зарядного пристрою | об | 2004.259 | 1 | 2004.259 | + | + | Вінницька | [14 empty] | Вінницька
| 1.4.13 | "Реконструкція тягової підстанції "Терещенська" Сумської обл., смт. Вороніж, вул. Тидня, б/н, ЕЧЕ-15" | об | 9461.57 | 1 | 9461.57 | + | + | Сумська | [14 empty] | Сумська
| 1.4.14 | Реконструкція системи визначення пошкодження в пристроях електропостачання та діагностики обладнання ПС Звягель Житомир.обл.м.Новоград-Волинський, вул. Шепетівська,5а | об | 1294 | 1 | 1294 | + | + | Житомирська | [14 empty] | Житомирська
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 18388.089 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Придніпровська залізниця" | 1.4.15 | Технічне переоснащення ВРП-150кВ тягової підстанції Партизани», яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд. 36а. (вимикачі 150 кВ - 7 шт., роз'єднувачі 150 кВ з двома заземлюючими ножами - 9 шт., роз'єднувачі 150 кВ з одним заземлюючим ножем - 7 шт., ТС-150 кВ - 21 шт, ТН-150 кВ - 7 шт., ОПН -150 кВ - 12 шт., лічильники - 13 шт., пристрої телемеханіки, фундаменти, опорні конструкції) | об | 87700 | 0.25 | 21925 | + | - проходить експертизу | Херсонська | [14 empty] | Херсонська
| 1.4.16 | Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ тягової підстанції Синельникове», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, м. Синельникове, вул. Уютна, 18. І п.к (роз'єднувачі 150 кВ з одним заземлюючим ножем - 3 шт., роз'єднувачі 150 кВ з двома заземлюючими ножами - 3 шт.,ТС-150 кВ - 3 шт, ТН-150 кВ - 3 шт., ОПН -150 кВ - 7 шт.) ІІ п.к. (вимикачі 150 кВ - 1 шт., роз'єднувачі 150 кВ з одним заземлюючим ножем - 3 шт., роз'єднувачі 150 кВ з двома заземлюючими ножами - 3 шт., ТС-150 кВ - 3 шт, ТН-150 кВ - 3 шт., ОПН -150 кВ - 7 шт.) ІІІ п.к.(вимикачі 150 кВ - 2 шт., роз'єднувачі 150 кВ з одним заземлюючим ножем - 2 шт., роз'єднувачі 150 кВ з двома заземлюючими ножами - 2 шт., ТС-150 кВ - 6 шт) ІV п.к (шафа АСКОЕ -1 шт.. модулі УМІ-3-2шт.) V п.к (шафа телемеханіки - 1 шт.) фундаменти, опорні конструкції) | об | 26100 | 1 | 26100 | + | - проходить експертизу | Дніпропетровська | [14 empty] | Дніпропетровська
| 1.4.17 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Ульянівка (ШУАЗи, заміна міжшафових з'єднань, контрольних та вимірювальних кіл) | об | 7500 | 1 | 7500 | + 2014 року. Перерахунок кошторису | - | Дніпропетровська | [14 empty] | Дніпропетровська
| 1.4.18 | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ тягової підстанції Утішна» яка розташована за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, селище Утішне, вул. Залізнична 3 | об | 31762.627 | 1 | 31762.627 | + | - проходить експертизу | Миколаївська | [14 empty] | Миколаївська
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 87287.627 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 191987.029 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
1.5 Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
"Донецька залізниця" | 1.5.1 | Технічне переоснащення ВРП-110кВ з переносом обліку на МБН та силового трансформатора з заміною високовольтних вводів по тяговій підстанції Сартана | об | 3537.7 | 1 | 3537.7 | + | - укладається договір | Донецька | [14 empty] | Донецька
| 1.5.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Межова з заміною акумуляторної батареї | об | 1370.54 | 1 | 1370.54 | + | + | Дніпропетровська | [14 empty] | Дніпропетровська
| 1.5.3 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Сіверськ | об | 8184.92 | 1 | 8184.92 | + | + | Донецька | [14 empty] | Донецька
| 1.5.4 | Технічне переоснащення РЗА 110, 35, 10кВ та схем управління силового обладнання тягової підстанції Сіверськ | об | 1576.16 | 1 | 1576.16 | + | + | Донецька | [14 empty] | Донецька
| 1.5.5 | Технічне переоснащення ВРП-110 кВ, ЗРП-10кВ тягової підстанції Курдюмівка (І та ІІ черга) | об | 19047.38 | 1 | 19047.38 | + | + | Донецька | [14 empty] | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 33716.7 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південна залізниця" | 1.5.6 | Технічне переоснащення тягової підстанції Лозова з встановленням пристрою АЧР | об | 300 | 1 | 300 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.5.7 | Технічне переоснащення тягової підстанції Зміїв з встановленням пристрою АЧР | об | 350 | 1 | 350 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.5.8 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Гракове | об | 2880 | 1 | 2880 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.5.9 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Слатине | об | 3500 | 1 | 3500 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.5.10 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС ГПП-1 | об | 3860 | 1 | 3860 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.5.11 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Біляївка | об | 3000 | 1 | 3000 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.5.12 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Берестовеньки | об | 3740 | 1 | 3740 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.5.13 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Ромодан | об | 3740 | 1 | 3740 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.5.14 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Тополі | об | 2860 | 1 | 2860 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.5.15 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Булацелівка | об | 3040 | 1 | 3040 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 27270 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 60986.7 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
1.6.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ
"Одеська залізниця" | 1.6.1 | Технічне переоснащення ВРП-35 кВ З с.ш. ЦРП Знамянка ПС-35/10/6 кВ Знамянської дистанції електропостачання за адресою: м. Знамянка вул.Федора Горбунова 74 | об | 3677 | 1 | 3677 | + розроблено по ІП 2019 | - на експертизі | Кіровоградська | [14 empty] | Кіровоградська
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 3677 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Придніпровська залізниця" | 1.6.2 | "Технічне переоснащення тягової підстанції Канцерівка 35/10/6 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм" | об | 958 | 1 | 958 | - проекти розробляються. Будуть через 2 тижні | - | Дніпропетровська | [14 empty] | Дніпропетровська
| 1.6.3 | "Технічне переоснащення тягової підстанції Запоріжжя-Камянське 35/6 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм" | об | 1078 | 1 | 1078 | - проекти розробляються. Будуть через 2 тижні | - | Дніпропетровська | [14 empty] | Дніпропетровська
| 1.6.4 | "Технічне переоснащення тягової підстанції 1132 км 35/10 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм" | об | 1242 | 1 | 1242 | - проекти розробляються. Будуть через 2 тижні | - | Запорізька | [14 empty] | Запорізька
| 1.6.5 | "Технічне переоснащення тягової підстанції Рядова 35/10 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм" | об | 950 | 1 | 950 | - проекти розробляються. Будуть через 2 тижні | - | Дніпропетровська | [14 empty] | Дніпропетровська
| 1.6.6 | "Технічне переоснащення тягової підстанції Варварівка 35/10 кВ в частині акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм" | об | 1035 | 1 | 1035 | - проекти розробляються. Будуть через 2 тижні | - | Дніпропетровська | [14 empty] | Дніпропетровська
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 5263 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 8940 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
1.7. Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ
"Донецька залізниця" | 1.7.1 | Технічне переоснащення ЦРП-35кВ м.Лиман | об | 8554.98 | 1 | 8554.98 | + | + | Донецька | [14 empty] | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 8554.98 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 8554.98 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
1.8. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)
"Одеська залізниця" | 1.8.1 | Технічне переоснащення ПЖ Драбове із заміною обладнання 10/0,4 кВ. Черкаська обл, Драбівський р-н, с. Драбове-Барятинське, вул. Жовтнева, 2а" | об | 2648 | 1 | 2648 | + розроблено по ІП 2019 | - на експертизі | Черкаська | [14 empty] | Черкаська
| 1.8.2 | Технічне переоснащення ТП-41 ст. Цвіткове із заміною обладнання 10/0,4 кВ ТП-41 ст. Цвіткове, Черкаська обл, Городищевський р-н, смт. Цвіткове, вул. Привокзальна, б/н | об | 3492 | 1 | 3492 | + розроблено по ІП 2019 | - на експертизі | Черкаська | [14 empty] | Черкаська
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 6140 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південно-Західна залізниця" | 1.8.3 | Реконструкція ТП-696-10/0,4/6кВ ст.Київ-Товарний м.Київ вул.Федорова,39 | об | 4757.86 | 1 | 4757.86 | + | + | м. Київ | [14 empty] | м. Київ
| 1.8.4 | "Реконструкція ТП-10 10/0,4кВ м. Жмеринка, вул. Шекінська, 6а, ст. Жмеринка. | об | 6444.521 | 1 | 6444.521 | + | + | Вінницька | [14 empty] | Вінницька
| 1.8.5 | Реконструкція трансформаторної підстанції РП-51 ст. Борщагівка-технічна | об | 8955.43 | 1 | 8955.43 | + | + | м.Київ | [14 empty] | м.Київ
| 1.8.6 | Реконструкції ТП-1 10/0,4 кВ ст.Конотоп. Сумська обл., м. Конотоп, 1-пров. Свободи, 24" | об | 6464.8 | 1 | 6464.8 | + | + | Сумська | [14 empty] | Сумська
| 1.8.7 | Реконструкції ТП-37 із встановленням КТПТ модульного типу Вінницька обл., Козятинський р-н, смт. Залізничне | об | 1803.34 | 1 | 1803.34 | + | + | Вінницька | [14 empty] | Вінницька
| 1.8.8 | Реконструкція ТП-15-10/0,4 кВ, ст. Фастів 2, вул. Галафєєва,47 м. Фастів, Київська обл, | об | 10308.46 | 1 | 10308.46 | + | + | Київська | [14 empty] | Київська
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 38734.411 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [5 empty] | 44874.411 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
1.9. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)
"Донецька залізниця" | 1.9.1 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції №2 станції Красноармійськ | об | 916.91 | 1 | 916.91 | + | + | Донецька | [14 empty] | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 916.91 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південна залізниця" | 1.9.2 | Технічне переоснащення ЦРП-1 Лозова з встановленням пристрою АЧР | об | 280 | 1 | 280 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.9.3 | Технічне переоснащення ТП-5 у м. Куп'янськ | об | 5500 | 1 | 5500 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.9.4 | Технічне переоснащення ТП-45 у м. Куп'янськ | об | 7000 | 1 | 7000 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.9.5 | Технічне переоснащення ТП-4 у м. Харків (Основа) | об | 5000 | 1 | 5000 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.9.6 | Технічне переоснащення ТП-2 у м. Лозова | об | 5500 | 1 | 5500 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.9.7 | Технічне переоснащення ТП-4 у м. Лозова | об | 5500 | 1 | 5500 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.9.8 | Технічне переоснащення ТП-8 у м. Лозова | об | 5500 | 1 | 5500 | - проект розробляється по ІП 2019. Буде 01.09.2019 | - проект надається розробником разом з екпертизою | Харківська | [14 empty] | Харківська
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 34280 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [5 empty] | 35196.91 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
1.10 Інше
"Донецька залізниця" | 1.10.1 | Проектування: Реконструкція ПС-10кВ Близнюки | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.2 | Проектування: Реконструкція ПС-110,35 кВ Язикове | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.3 | Проектування: Технічне переоснащення щита керування ПС 110,35 кВ Язикове | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.4 | Проектування: Реконструкція ПЛ-35кВ "ЕЧЕ Слов'янськ - РЕМС" із заміною дефектних металевих опор | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Донецька | [14 empty] | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Львівська залізниця" | 1.10.5 | Проектування: «Технічне переоснащення тягової підстанції Клепарів». | пр. | 350 | 1 | 350 |  |  | Львівська | [14 empty] | Львівська
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Одеська залізниця" | 1.10.6 | Проектування: «Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Сербка виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» з заміною МКП-110 на елегазовий вимикач з трансформаторами струму 600/5; заміною роз’єднувачів, трансформаторів напруги за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с/рада Сербківська, 1245 км + 500 м залізничної колії Одеса-Колосівка буд. 1» | пр. | 280 | 1 | 280 |  |  | Одеська | [14 empty] | Одеська
| 1.10.7 | Проектування: «Технічне переоснащення акумуляторної батареї з під зарядним пристроєм ПС Білгород Дністровський виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Кочубинського, 6-а» | пр. | 150 | 1 | 150 |  |  | Одеська | [14 empty] | Одеська
| 1.10.8 | Проектування: «Технічне переоснащення акумуляторної батареї із під зарядним пристроєм ПС Одеса-Застава 1 виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» за адресою: Одеська обл., м. Одеса, пров. 1-й Моторний, 37/1» | пр. | 150 | 1 | 150 |  |  | Одеська | [14 empty] | Одеська
| 1.10.9 | Проектування: «Технічне переоснащення ВРП-27,5 кВ ПС Колосівка виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» з заміною масляного вимикача ДПР-2 на вакуумний із трансформатором струму; заміна масляних вимикачів 27,5 кВ на вакуумні з трансформаторами струму приєднань ВВ-1;2, ТСН-2, ЗМВ, фід. к/м №3 за адресою: Одеська дистанція електропостачання. Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт. Кудрявцівка, вул. Привокзальна, буд. 37» | пр. | 280 | 1 | 280 |  |  | Миколаївська | [14 empty] | Миколаївська
| 1.10.10 | Проектування: «Технічне переоснащення ТП-360 ст. Одеса – Пересип виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» за адресою: Одеська обл, м. Одеса, вул. Отамана Головатого 155/1» | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Одеська | [14 empty] | Одеська
| 1.10.11 | Проектування: «Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ст. Золотоноша-2 виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дистанція електропостачання» за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н, ст. Золотоноша-2» | пр. | 100 | 1 | 100 |  |  | Черкаська | [14 empty] | Черкаська
| 1.10.12 | Проектування: «Технічне переоснащення ВРП-27,5 кВ ПС Завадівка виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дистанція електропостачання» за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Валява, вул. Садова, 5» | пр. | 280 | 1 | 280 |  |  | Черкаська | [14 empty] | Черкаська
| 1.10.13 | Проектування: «Технічне переоснащення ВРП-27,5 кВ ПС Шевченко із заміною вимикача ВВФ-27,5 кВ компенсуючого пристрою виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дистанція електропостачання» за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Енергетична, 1-а» | пр. | 150 | 1 | 150 |  |  | Черкаська | [14 empty] | Черкаська
| 1.10.14 | Проектування: «Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Завадівка виробничого підрозділу служби електропостачання «Шевченківська дистанція електропостачання» за адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Валява, вул. Садова, 5» | пр. | 150 | 1 | 150 |  |  | Черкаська | [14 empty] | Черкаська
| 1.10.15 | Проектування: «Технічне переоснащення ВРП-35кВ ПС Знам'янка 150/35/27,5/10кВ із заміною обладнання та шинних мостів 35кВ 1Т, 2Т та ВРП-27,5кВ із заміною рогових розрядників 35кВ на вводах тягових трансформаторів 1Т, 2Т виробничого підрозділу служби електропостачання «Знамʹянська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Калинова 155а» | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Кіровоградська | [14 empty] | Кіровоградська
| 1.10.16 | Проектування: «Технічне переоснащення ТП-807 ст. Жовтнева виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., Миколаїв, Корабельний р-н, вул. Айвазовського, 25» | пр. | 150 | 1 | 150 |  |  | Миколаївська | [14 empty] | Миколаївська
| 1.10.17 | Проектування: «Реконструкція РП-1 ст. Каховка виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, Новокаховська міськрада, м. Таврійськ, вул. Магістральна,8-а» | пр. | 150 | 1 | 150 |  |  | Херсонська | [14 empty] | Херсонська
| 1.10.18 | Проектування: «Реконструкція КТПО-109 виробничого підрозділу служби електропостачання «Херсонська дистанція електропостачання» за адресою: м. Снігурівка, 471 км перегін Снігурівка - Єгенівка» | пр. | 100 | 1 | 100 |  |  | Херсонська | [14 empty] | Херсонська
| 1.10.19 | Проектування: «Технічне переоснащення щита керування ПС Тимкове 150/35/27,5/10/3,3 кВ виробничого підрозділу служби електропостачання «Долинська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградська обл., Долинський р-н, с.Богданівка» | пр. | 750 | 1 | 750 |  |  | Кіровоградська | [14 empty] | Кіровоградська
| 1.10.20 | Проектування: «Технічне переоснащення ЗТП-1 Долинська 10/0,4кВ виробничого підрозділу служби електропостачання «Долинська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України,2 б» | пр. | 750 | 1 | 750 |  |  | Кіровоградська | [14 empty] | Кіровоградська
| 1.10.21 | Проектування: «Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-60 фідер «Дома МПС» виробничого підрозділу служби електропостачання «Подільська дистанція електропостачання» за адресою: Одеська обл., м. Подільськ, б. Бірзульський» | пр. | 200 | 1 | 200 |  |  | Одеська | [14 empty] | Одеська
| 1.10.22 | Проектування: «Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-9 фідер «СМЕУ-2 виробничого підрозділу служби електропостачання «Подільська дистанція електропостачання» за адресою: Вінницька обл., Томашпільський район,смт. Вапнярка» | пр. | 200 | 1 | 200 |  |  | Вінницька | [14 empty] | Вінницька
| 1.10.23 | Проектування: «Технічне переоснащення ПС Яструбинове із заміною акумуляторної батареї виробничого підрозділу служби електропостачання «Помічнянська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Яструбинове, вул. Першотравнева, 62» | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Миколаївська | [14 empty] | Миколаївська
| 1.10.24 | Проектування: «Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Яструбинове виробничого підрозділу служби електропостачання «Помічнянська дистанція електропостачання» за адресою: Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Яструбинове, вул. Першотравнева, 62» | пр. | 350 | 1 | 350 |  |  | Миколаївська | [14 empty] | Миколаївська
| 1.10.25 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-023/0,4 кВ ст. Помічна Л-17/1 виробничого підрозділу служби електропостачання «Помічнянська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна» | пр. | 200 | 1 | 200 |  |  | Кіровоградська | [14 empty] | Кіровоградська
| 1.10.26 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-023/0,4 кВ ст. Помічна Л-17/2 виробничого підрозділу служби електропостачання «Помічнянська дистанція електропостачання» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна» | пр. | 200 | 1 | 200 |  |  | Кіровоградська | [14 empty] | Кіровоградська
| 1.10.27 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Житкова виробничого підрозділу служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» за адресою: ст. Одеса – Застава-1. вул. Житкова» | пр. | 200 | 1 | 200 |  |  | Одеська | [14 empty] | Одеська
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 5640 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південна залізниця" | 1.10.28 | Проектування: Будівництво ПЛ Кременчук 330-Кременчук тягова (перехідний з 2019) | пр. | 3262.44 | 0.26589 | 867.4567 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.29 | Проектування: Технічне переоснащення підстанції ГПП-1 Хімпром з встановленням АЧР | пр. | 120 | 1 | 120 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.30 | Проектування: Технічне переоснащення ЕЧЕ Мерефа | пр. | 520 | 1 | 520 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.31 | Проектування: Технічне переоснащення ЕЧЕ Новоселівка | пр. | 520 | 1 | 520 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.32 | Проектування: Технічне переоснащення ЕЧЕ Шпаківка | пр. | 520 | 1 | 520 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.33 | Проектування: Технічне переоснащення електропостачання ст. Харків Пас. | пр. | 600 | 1 | 600 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.34 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ по вул. Рилеєва та вул. Верховського від ТП-7 м. Харків | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.35 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. "Житлові будинки" від ТП-42 м. Харків | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.36 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. "Житлові будинки", ф. "ПТО" від ТП-446 м. Харків | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.37 | Проектування: Технічне переоснащення тягової підстанції Майський | пр. | 200 | 1 | 200 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.38 | Проектування: Технічне переоснащення ПКЛ 10 кВ фідера «НОД-4 ЮЖД» ПС-110/10 кВ «Супрунівка»- ТП-279 регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» | пр. | 500 | 1 | 500 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.39 | Проектування: Технічне переоснащення ТП-6 cт. Полтава-Південна регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.40 | Проектування: Технічне переоснащення ТП-13 cт. Полтава-Південна регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.41 | Проектування: Технічне переоснащення ТП-279 ст.Супрунівка регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.42 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ «вул. Крилова» від ТП-32 та КТП-13 м. Куп’янськ | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.43 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ «вул. Авіаційна» від ТП-26 та КТП-15 м. Куп’янськ | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.44 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ФПЕ перегін Куземівка-Сватове регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Харківській області | пр. | 500 | 1 | 500 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.45 | Проектування: Будівництво повітряної лінії 10кВ ФПЕ-2 від тягової підстанції ЕЧЕ-7 Лозова до 936км - 5км регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Харківській області | пр. | 800 | 1 | 800 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.46 | Проектування: Технічне переоснащення КЛ-10кВ ТП-1-ТП-4 регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Харківській області | пр. | 500 | 1 | 500 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.47 | Проектування: Технічне переоснащення КЛ-10кВ ТП-2 – ТП-3 регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Харківській області | пр. | 500 | 1 | 500 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.48 | Проектування: Технічне переоснащення ТП-2 База-40 регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Харківській області | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.49 | Проектування: Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-2 м. Балаклія | пр. | 300 | 1 | 300 |  |  | Харківська | [14 empty] | Харківська
| 1.10.50 | Проектування: Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ ТП-3 – ТП-69 – ТП-7 (інв№5480300000710) станції Кременчук регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Полтавській області | пр. | 500 | 1 | 500 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.51 | Проектування: Технічне переоснащення ЛЕП-10 кВ ТП-7 – ТП-8- ТП-9 – ТП-11 (інв№5480300000718) станції Кременчук регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Полтавській області | пр. | 400 | 1 | 400 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.52 | Проектування: Технічне переоснащення ТП-13 станції Кременчук регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» в Полтавській області | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.53 | Проектування: Технічне переоснащення ТП-6 у м. Кременчук | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.54 | Проектування Технічне переоснащення ТП-49 у м. Кременчук | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.55 | Проектування: Технічне переоснащення ТП-66 у м. Кременчук | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.56 | Проектування: Технічне переоснащення ТП-68 у м. Кременчук | пр. | 250 | 1 | 250 |  |  | Полтавська | [14 empty] | Полтавська
| 1.10.57 | Проектування: Технічне переоснащення вторинних кіл захисту та управління тягової підстанції Слатине |  | 350 | 1 | 350 | [17 empty] | Харківська
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 11447.4567 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південно-Західна залізниця" | 1.10.58 | Проектування: Реконструкції ПС "Миронівка" | пр. | 1500 | 1 | 1500 |  |  | Київська | [14 empty] | Київська
| 1.10.59 | Проектування: Реконструкція тягової підстанції Бахмач, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Сергія Кошмала,2А | пр. | 1000 | 1 | 1000 |  |  | Чернігівська | [14 empty] | Чернігівська
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Придніпровська залізниця" | 1.10.60 | Проектування: "Технічне переоснащення ВРП -150 кВ тягової підстанції Пятихатки" | пр. | 220 | 1 | 220 |  |  | Дніпропетровська | [14 empty] | Донецька
| 1.10.61 | Проектування: "Технічне переоснащення ВРП -110 кВ тягової підстанції Самоійлівка" | пр. | 220 | 1 | 220 |  |  | Дніпропетровська | [14 empty] | Донецька
| 1.10.62 | Проектування: "Технічне переоснащення ВРП -150 кВ тягової підстанції Чапліне" | пр. | 210 | 1 | 210 |  |  | Дніпропетровська | [14 empty] | Донецька
| Разом по РФ Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Всього Інше | [5 empty] | 21787.4567 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [5 empty] | 411506.4867 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
в т.ч. | РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 46799.9 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 67276 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 43790 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 100817.4597 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 59622.5 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 93200.627 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
"Донецька залізниця" | 2.1 | Технічне переоснащення ПС-110кВ Дружківка (перенос обліку на МБН) | об | 600 | 1 | 600 | + (проект старий, ще під питанням чи включати його в ІП) | +
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Львівська залізниця" | 2.2 | ТС-110 | шт. | 114.5 | 30 | 3435
| 2.3 | ТН-110 | шт. | 119.05 | 14 | 1666.7
| 2.4 | ТС-35 | шт. | 45 | 6 | 270
| 2.5 | ТН-35 | шт. | 30 | 12 | 360
| 2.6 | Впровадження АСКОЕ побут (з лічильниками ел.енергії з PLC модулем), в тому числі: |  |  | 154 | 611.8
|  | Шафа АСКОЕ «ПОБУТ-PLC» | шт | 16.7 | 23 | 384.1
|  | Лічильник однофазний багатотарифний з PLS модулем | шт | 1.4 | 154 | 215.6
|  | Лічильник трифазний багатотарифний з PLS модулем | шт | 3.8 | 2 | 7.6
|  | Інші матеріали |  |  |  | 4.5
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 6343.5 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Одеська залізниця" | 2.7 | Впровадження АСКОЕ побут (з лічильниками ел.енергії з PLC модулем), в тому числі: |  |  | 1620 | 2634.45
|  | Шафа АСКОЕ «ПОБУТ-PLC»(ТП 2-х тр-рні), або аналог з комплектом обладнання. | шт | 18 | 16.7 | 300.6
|  | Лічильник однофазний багатотарифний з PLS модулем | шт | 1.3 | 1620 | 2106
|  | Лічильник трифазний багатотарифний з PLS модулем | шт | 2.835 | 54 | 153.09
|  | Трансформатори струму T-0,66, або аналог 0,5S з 16-ти річним терміном повірки | шт | 0.89 | 84 | 74.76
| 2.8 | Придбання лічильників з модулем дистанційного зчитування (GSM, GPRS) типу МТХ або аналог для організації технічного обліку | шт | 5.83 | 85 | 495.55
| 2.9 | Технічне переоснащення ВРП-110 кВ Чубівка із встановленням обліку електричної енергії в точці закупівлі електричної енергії в ОРЕ | об | 1131 | 1 | 1131
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 4261 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південна залізниця"
| 2.10 | Технічне переоснащення тягової підстанції Тополі філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" | об. | 6045.2 | 1 | 6045.2
| 2.11 | Технічне переоснащення тягової підстанції Козача Лопань філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" | об. | 8000 | 1 | 8000
| 2.12 | Технічне переоснащення тягової підстанції Герсеванівський філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" | об. | 6000 | 1 | 6000
| 2.13 | Модернізація тягової підстанції Слатине філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" | об. | 6000 | 1 | 6000
| 2.14 | Заміна лічильників у побутових споживачів з виносом на фасад (бокс з лічильником та автоматами) | шт. | 1.7 | 2000 | 3400
| 2.15 | трифазні прилади обліку електричної енергії (типу НІК з інтерфейсом RS-485) або аналог | шт. | 3.45 | 100 | 345
| 2.16 | лічильники електронні багатотарифні з інтерфейсом SL7000 Smart або аналог | шт. | 10 | 50 | 500
| 2.17 | Автоматизація ВОЕ на межі мережі | од. | 2500 | 1 | 2500
| 2.18 | Впровадження АСКОЕ побут (розробка ПКД) | компл. | 1000 | 1 | 1000
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 33790.2 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південно-Західна" | 2.19 | трифазні лічильники прямого та трансформаторного включення МТХ з GSM-модемом | шт | 6.2 | 420 | 2604
| 2.20 | Придбання трьохфазних лічильників активної реактивної енергії (в двох напрямках) | шт | 3.2 | 300 | 960
| 2.21 | Придбання однофазних лічильників | шт | 0.6 | 1850 | 1110
| 2.22 | Лічильник SL 7000, кл.т.0,5s, багатотарифний | шт | 12 | 40 | 480
| 2.23 | ТС-110 | шт | 114.5 | 6 | 687
| 2.24 | ТН-110 | шт | 120 | 6 | 720
| 2.25 | ТС-35 | шт | 45 | 9 | 405
| 2.26 | ТС-10 | шт | 12 | 42 | 504
| 2.27 | ТН-10 | шт | 12 | 35 | 420
| 2.28 | Т-0,66 з 16-річним межповірочним інтервалом | шт | 1.1 | 250 | 275
| 2.29 | АСКОЕ побут по PLC каналу |  | 1.8 | 950 | 1710
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 9875 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Придніпровська залізниця" | 2.30 | Впровадження АСКОЕ побут (з лічильниками ел.енергії з Zigbee модулем), в тому числі | об. |  | 1456 | 2909.85
|  | Лічильник однофазний багатотарифний з Zigbee модулем | шт | 1.6 | 1456 | 2329.6
|  | Лічильник тривазний багатотарифний з Zigbee модулем | шт | 3.3 | 96 | 316.8
|  | Інші матеріали |  |  |  | 263.45
| 2.31 | Вимірювальні трансформатори струму ТС-35 кВ | шт. | 45 | 20 | 900
| 2.32 | Лічильники електронні багатотарифні з інтерфейсом SL7000 Smart або аналог | шт. | 11.5 | 50 | 575
| 2.33 | Комунікаційний модуль | шт. | 35 | 20 | 700
|  | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ тягової підстанції Батуринська в частині улаштування комерційного обліку електричної енергії на межі розподілу балансової належності приєднань повітряних ліній 150 кВ Л-55, Л-56», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгінцевський район, вул. Сергія Параджанова, 25Б. | об | 12353.32 | 1 | 12353.32
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 17438.17
філія "Енергозбут" |  | Білінкова система | сист. | 20000 | 0.5 | 10000
| Разом по Філії "Енергозбут" |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 82307.87 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
3. Впровадження та розвиток АСДТК
"Львівська залізниця" |  | Проектні роботи "Технічне переоснащення системи телемеханізації (ЕЧ-___-) диспетчерського кола" | пр. | 250 | 1 | 250
|  | Проектні роботи "Технічне переоснащення системи телемеханізації (ЕЧ-__) диспетчерського кола" | пр. | 250 | 1 | 250
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Придніпровська залізниця" |  | Розроблення проектно-кошторисної документації: "Технічного переоснащення програмно-аппаратних засобів оперативно-інформаційного технологічного комплексу автоматизованої системи енергодиспетчерського управління режимами роботи електричних мереж Нікопольської та Криворізької дистанцій електропостачання регіональної філії "Придніпровська залізниця" | пр. | 160 | 1 | 160
|  | Розроблення проектно-кошторисної документації: "Технічного переоснащення програмно-аппаратних засобів оперативно-інформаційного технологічного комплексу автоматизованої системи енергодиспетчерського управління режимами роботи електричних мереж Нижньо-дніпровської, Верхівцевської та Павлоградської дистанції електропостачання регіональної філії "Придніпровська залізниця" | пр. | 185 | 1 | 185
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 845 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
"Донецька залізниця" | 4.1 | Закупівля робочих станцій в комплекті | шт. | 28.33 | 6 | 169.98
| 4.2 | Закупівля ноутбуків | шт. | 18.37 | 2 | 36.74
| 4.3 | Закупівля принтерів | шт. | 16.56 | 4 | 66.24
| 4.4 | Закупівля багатофункціональних пристроїв | шт. | 16.78 | 1 | 16.78
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 289.74 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Львівська залізниця" | 4.5 | Ноутбук | шт. | 18.37 | 2 | 36.74
| 4.6 | Робоча станція | шт. | 28.33 | 5 | 141.65
| 4.7 | Багатофункціональний пристрій | шт. | 16.78 | 3 | 50.34
| 4.8 | Друкуючий пристрій | шт. | 6.8 | 3 | 20.4
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 249.13 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Одеська залізниця" | 4.9 | Придбання комп'ютерів (робоча станція) | шт | 28.33 | 5 | 141.65
| 4.10 | закупівля джерел безперебійного живлення типу UPC-650 або аналог | шт | 2.4 | 3 | 7.2
| 4.11 | закупівля багатофункціональних пристроїв (копір+друк) | шт | 16.78 | 3 | 50.34
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 199.19 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південна залізниця" | 4.12 | Комп'ютери (робочі станції) | шт. | 28.33 | 5 | 141.65
| 4.13 | Закупівля ноутбуків | шт. | 18.37 | 3 | 55.11
| 4.14 | Принтер | шт. | 16.56 | 5 | 82.8
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 279.56 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південно-Західна залізниця" | 4.15 | Придбання ноутбуку | шт | 18.37 | 3 | 55.11
| 4.16 | Комп'ютери (робочі станції) | шт | 28.33 | 5 | 141.65
| 4.17 | Принтер | шт | 16.56 | 5 | 82.8
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 279.56 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Придніпровська залізниця" | 4.18 | Комп'ютери (робочі станції) | шт. | 28.33 | 5 | 141.65
| 4.19 | Закупівля ноутбуків | шт. | 18.37 | 2 | 36.74
| 4.20 | Придбання нових багатофункційних пристроїв А3 | шт. | 29.75 | 1 | 29.75
| 4.21 | закупівля багатофункціональних пристроїв (копір+друк) | шт. | 16.78 | 2 | 33.56
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 241.7 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Енергозбут" |  | Комп'ютери (робочі станції) | шт. | 28.33 | 5 | 141.65
|  | Закупівля ноутбуків | шт. | 18.37 | 2 | 36.74
|  | Сервери | шт. | 60 | 5 | 300
| Разом по Філії "Енергозбут" |  |  |  |  | 478.39 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 2017.27 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
"Донецька залізниця" | 6.1 | Автомобіль оперативного реагування для оперативно-відновлювальної бригади | од. | 1000 | 1 | 1000
| 6.2 | Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 (або аналог) | од. | 2000 | 1 | 2000
| 6.3 | Кран маніпулятор та бурова установка на базі шасі КРАЗ або аналог | од. | 3000 | 1 | 3000
| 6.4 | Автокран КС | од. | 3000 | 1 | 3000
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Львівська залізниця" | 6.5 | Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 (або аналог) | од. | 2000 | 1 | 2000
| 6.6 | Автомобіль Renault Dokker | од. | 690 | 1 | 690
| 6.7 | Бригадний автомобіль | од. | 650 | 1 | 650
| 6.8 | Ямобур столбостав БКМ-420 (або аналог) | од. | 1300 | 1 | 1300
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 4640 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Одеська залізниця" | 6.9 | бригадний автомобіль | од. | 650 | 1 | 650
| 6.10 | ямобур стовбостав на базі трактора | од. | 1400 | 1 | 1400
| 6.11 | Автокран КС | од. | 3000 | 1 | 3000
| 6.12 | Комплексна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 | од. | 2000 | 1 | 2000
|  | Автомобіль пасажирський легковий Ford Tourneo (або аналог) | од. | 898.311 | 1 | 898.311
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 7948.311 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південна залізниця" | 6.13 | Електротехнічна пересувна лабораторія типу ЕТЛ-35 | од. | 2000 | 1 | 2000
| 6.14 | Автопідіймач АГП | од. | 3000 | 1 | 3000
| 6.15 | Кран-маніпулятор та бурова установка "Палфінгер" | од. | 3223 | 1 | 3223
| 6.16 | Автомобілі підвищеної прохідності | од. | 450 | 1 | 450
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 8673 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південно-Західна залізниця" | 6.17 | Автогідропідйомник з підйомним обладнанням | од. | 2000 | 1 | 2000
| 6.18 | Автомобільний кран | од. | 2500 | 1 | 2500
| 6.19 | Автомобілі підвищеної прохідності Renault Duster | од. | 450 | 1 | 450
| 6.20 | Бригадний автомобіль | од. | 650 | 1 | 650
| 6.21 | Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 (або аналог) | од. | 2000 | 1 | 2000
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 7600 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Придніпровська залізниця" | 6.22 | Автогідропідйомник з підйомним АГП | од. | 2000 | 1 | 2000
| 6.23 | Автомобіль вахтовий на шасі МАЗ-5316F5 з колісною формулою 4х4 (або аналог) | од. | 1928,235 | 1 | 1928235
| 6.24 | Електротехнічна пересувна лабораторія типу ЕТЛ-35 (або аналог) | од. | 2500 | 1 | 2500
| 6.25 | Автомобіль пасажирський легковий Ford Tourneo (або аналог) | од. | 898.311 | 1 | 898.311
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 1933633.311 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Енергозбут" |  | Автомобілі підвищеної прохідності | од. | 450 | 1 | 450
| Разом по Філії "Енергозбут" |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 1971944.622 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
7. Інше
"Донецька залізниця" | 7.1 | Газовий хроматограф | шт. | 800 | 1 | 800
| 7.2 | Кущорізи | шт. | 25 | 5 | 125
| 7.3 | бензопили | шт. | 20 | 5 | 100
| 7.4 | Мульчер SEPPI Starforst (або аналог) | шт. | 900 | 1 | 900
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 1925 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Львівська залізниця" | 7.5 | Ультраскан-2004 | шт. | 140 | 1 | 140
| 7.6 | Мікропроцесорний комплекс для захисту ИС РЗА-ТЕСТЕР 101 | шт. | 210 | 1 | 210
| 7.7 | Тестер трансформаторів струму та реле MRCT | шт. | 200 | 1 | 200
| 7.8 | Установка випробувальна АИД-70/50 | шт. | 50 | 1 | 50
| 7.9 | Титратор 831 КФ Coulometer (вимірювач вологи) | шт. | 200 | 1 | 200
| 7.10 | Комплекс пошуку місць пошкодження кабелів Искра-3М | шт. | 50 | 1 | 50
| 7.11 | Осцилограф OX 5042 | шт. | 50 | 1 | 50
| 7.12 | Кущорізи Shtil | шт. | 8.6 | 7 | 60.2
| 7.13 | Бензопили Shtil | шт. | 7.6 | 7 | 53.2
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 1013.4 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Одеська залізниця" | 7.14 | Пристрій для локалізації трас і дефектів кабелів Locator Set | шт | 300 | 1 | 300
| 7.15 | Тепловізор | шт | 100 | 1 | 100
| 7.16 | Аналізатор якості електроенергії | шт | 100 | 1 | 100
| 7.17 | Кущорізи | шт | 30 | 5 | 150
| 7.18 | Реєстратор спрацьовування з індикацією струму витоку серії «ОПН-Візор-ІІ» для контролю і діагностики нелінійних обмежувачів перенапруг (ОПН) | шт | 25 | 2 | 50
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південна залізниця" | 7.19 | Тепловізор FLIR-E85 (або аналог) | шт. | 241.52 | 1 | 241.52
| 7.20 | Газовий хроматограф "Кристаллюкс-4000М" з модулем ДТП/ДТП (або аналог) | шт. | 714.33 | 1 | 714.33
| 7.21 | Кущоріз Husqvarna 545RX (або аналог) | шт. | 23.15 | 5 | 115.75
| 7.22 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP (або аналог) | шт. | 17.73 | 5 | 88.65
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 1160.25 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
"Південно-Західна залізниця" | 7.23 | Тестер Тераомметр 5 kV MI3201 (або аналог) | шт | 46,84 | 3 | #VALUE!
| 7.24 | Бензопили STIHL MS 651 (або аналог) | шт | 20,62 | 5 | #VALUE!
| 7.25 | Кущорізи STIHL FS-450 (або аналог) | шт | 16,55 | 5 | #VALUE!
| 7.26 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт | 18,00 | 6 | #VALUE!
| 7.27 | Прилад ПКВ-М7 для контролю параметрів вимикачів (або аналог) | шт | 341,50 | 1 | #VALUE!
| 7.28 | Потративний тепловізор FLIR E6 WiFi (або аналог) | шт | 66,40 | 1 | #VALUE!
| 7.29 | Ретом-25 плюс нагрузочний трансформатор РЕТ-3000 (або аналог) | шт | 300 | 1 | 300
| 7.30 | Трасошукач С.А.Т.4 з генератором (або аналог) | шт | 59,57 | 1 | #VALUE!
| 7.31 | Аналізатор якості електроенергії Metrel MI 2892 (або аналог) | шт | 98.425 | 1 | 98.425
| 7.32 | Вимірювач параметрів ізоляції ИПИ-10 | шт | 77 | 1 | 77
| 7.33 | Вимірювач опору постійного струму обмоток тр-рів СА-640 | шт | 8 | 2 | 16
| 7.34 | Цифровий осцилограф SDS-5032 | шт | 18 | 2 | 36
| 7.35 | Трифазний вимірювач СА-540 | шт | 8 | 2 | 16
| 7.36 | Цифровий мегаомметр ЦСО202-1 | шт | 10.5 | 2 | 21
| 7.37 | Система пошуку траси СПРУТ-5 | шт | 70 | 1 | 70
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Усього по розділу 7 по АТ "Укрзалізниця | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
Усього по програмі: | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| в т.ч. РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 58614.64 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 80022.03 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 56898.501 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 144720.4697 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 2044858.808 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
| Філія "Енергозбут" |  |  |  |  | 10928.39 |  |  |  |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Керівник ліцензіата | [9 empty] | 12: _________________; 18: Ю.М. Твердохліб
| (або особа, яка виконує його обов'язки) | [9 empty] | 12: (підпис); 18: (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року | [9 empty] | 12: М. П.
| Керівник ліцензіата | [9 empty] | 12: _________________; 18: М.В. Ворчак
| (або особа, яка виконує його обов'язки) | [9 empty] | 12: (підпис); 18: (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року