**Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії**

**15.01.2021 в Дніпропетровській област**і

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт  (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Вид робіт | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення |
| СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпров-ськ-Вузол» | 1. Дніпропетровська область. м. Дніпро, Самарський район, вул. Генерала Радієвського (Лафарга) 2, 4, 6; Iларіонівська 22, 23; Семафорна14, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52; Синельниківська 7А, 11; Олексіївська1;  сторонні споживачі; споживачі ДТЕК ф-«ТП 1323» | Лінія КЛ-6 кВ **Ф-623 ТП-15-2** ТП-30, ТП-29, ТП-11, ТП-12 | Усунення пошкодження трансформатору струму ТП-12 ф-«ТП-1323 ДТЕК» та вакуумного вимикача  2С-6 кВ РП-6 кВ тягової підстанції  ЕЧЕ-15 Н.Д-Вузол. | 15.01.2021 15:27 | 15.01.2021 19:30 |
| м. Дніпро, Самарський район, Молодогвардійська 49-61; Механічна 18, 20, 24; Масивна 1-34; Сортувальна 2, 6, 8, 10; сторонні споживачі; споживачі ДТЕК ТП 1300, ТП-20ТОВ «Гідротехінжинірінг», ТП-ДПО ТОВ «Пожтехніка» | Лінія КЛ-6 кВ **Ф-3 ТП-23**  ТП-23, ТП-1, ТП-10, КТП-ПЧ-8 | Усунення пошкодження КЛ-6 кВ ЕЧЕ-15-ТП-23 | 15.01.2021 15:32 | 15.01.2021 22:40 |