**Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії**

**18.01.2021 в Дніпропетровській област**і

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт  (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Вид робіт | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення |
| СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпров-ськ-Вузол» | 1. Дніпропетровська область м. Дніпро, Самарський район, Молодогвардійська 49-61; Механічна 18, 20, 24; Масивна 1-34; Сортувальна 2, 6, 8, 10; сторонні споживачі; споживачі ДТЕК ТП 1300, ТП-20ТОВ «Гідротехінжинірінг», ТП-ДПО ТОВ «Пожтехніка» | Лінія КЛ-6 кВ **Ф-3 ТП-23**  ТП-23, ТП-1, ТП-10, КТП-ПЧ-8 | Відключення від релейного захисту «З», пошкодженя КЛ-6 кВ ЕЧЕ-15-ТП-23, переведення навантаження споживачів з ТП-23 на резервне живлення від ТП-6 ст. Н.Д-Вузол | 18.01.2021 19:56 | 18.01.2021 21:10 |