Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

06.05.2020 – 07.05.2020 по Дніпропетровській області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт  (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Вид робіт | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення |
| СП «Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол» | м. Дніпро, Самарський район,  вул.. Семафорна №№ 38, 40, 46, 48, 50, 52,  вул. Синельниківська №№ 7А, 11.,  вул. Олексіївська, 1 житлового масиву «Північний» | Лінія КЛ-6 кВ ТП-5-ТП-17 | Відновлено електропостачання побутових споживачів 964, сторонніх 17.  та споживачів суміжного ліцензіата АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ від ТП-3, ТП-12 ст. Н.Д-Вузол | 06.05.2020  з 23:00 | 07.05.2020  11:30 |
| Лінія КЛ-6 кВ ТП-17-ТП-ЦРП |
| Лінія КЛ-6 кВ ЕЧЕ-15-ТП-15 (відключені ТП-15, ТП-12, ТП-29, ТП-30) |