Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

13.09.2021 у Донецькій області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Донецька область |  |  |  |  |  |
| Структурний підрозділ «Лиманська дистанція електропостачання» Регіональна філія «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця» | Донецька обл., м. Святогірськ с. Соснове вул. Привокзальна | ТП «Овощехранилище» РУ-10 кВ; 0,4 кВ; | 13.09.2021 13.11 | 13.09.2021 17.43 | Пошкодження КЛ-10кВ |