Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

19.05.2021 в Харківській області

| № з/п | Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Адреса (обл., місто/ село, вулиця) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Харківська область |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основ'янська дистанція електропостачання РФ «Південна залізниця» | м. Харків, Мереф'янське шосе, 30 | ТП-25 | 19.05.2021 07-20 | 19.05.2021 11-55 | Пошкодження основного кабелю 0,4кВ (перепідключено на резервний кабель 0,4кВ ф.Ліфти), заміна запобіжника 6кВ |