Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

23.05.2021 в Одеській області

| № з/п | Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Адреса (обл., місто/ село, вулиця) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одеська область |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕЧ-1 Одеська дистанція електропостачання | Одеська обл., С. Кароліна Бугаз Вул. Залізнична, Пров. 2-й Приморський, Смт. Затока Вул. Піонерська Вул. Озерна Смт. Шабо Вул. Вокзальна | ПЛ-ДПР Б. Дністровський – Аккаржа КТП ДПР №49 | 23.05.2021 22-17 | 23.05.2021 23-16 | Коротке замикання РЩ-0,4 кВ з послідуючим пошкодженням прохідних ізоляторів на силовому трансформаторі та викидом трансформаторного масла, внаслідок чого відбулося його загорання. |