**Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії**

**01.06.2021 в Одеській області**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Адреса  (обл., місто/ село, вулиця) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| **Одеська область** | | | | | |
| Виробничій підрозділ служби електропостачання «Одеська дистанція електропостачання» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», 65102, м. Одеса, вул. Цимлянська, 29. | Одеська область, станція Усатово | ТП-4156 МВД | 01.06.2021  о 15:42 год. | На даний час проводяться відновлювальні роботи | Пошкодження кабельної муфти між ТП і ПЛ |