Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

з 11.06.2021 по 14.06.2021 у Донецькій області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ «Лиманська дистанція електропостачання» регіональна філія «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця» | Донецька обл., м. Лиман пров. Матросова 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 вул. Гасієва 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 1б, 12а, 13, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а пр. Гагарина 1, 1а, 4, 4а, 4б, 5а, 7а пр. Щасливий 4, 6, 8, 10, 12, 13 вул. Івана Лейко 1а, 2а, 3, 4, 5, 6, 8 вул. Слов'янська 1, 3 | ЛЕП-10кв РП-35-Школа | 12.06.2021 16.33 | 12.06.2021 18.20 | Пошкодження на ЛЕП-10кв (обрив проводів) |
|  | Донецька обл., м. Лиман вул. Студенська, буд. № 10, 11 вул. Гасієва № 24, 24а, 25, 26, 28, 30 пров. Бригадний № 11, 7а, 5, 5а, 9 вул. Слов’янська № 1, 3, 5, 7 | ТП. Приозерна РП-10 кВ 1 та 2 секції шин | 11.06.21 17.50 | 11.06.21 20.37 | Пошкодження ПЛ-10кВ |
|  | Донецька обл., м. Лиман вул. Ів. Лейко, буд. № 10а, 10, 12, 13, 14а, 15, 16, 17, 25. вул. Гасієва, буд. № 17, 19, 21, 23. Вул. Привокзальна 29, 30. Провулок Бригадний № 1, 2, 3, 6. | ТП «Микрорайон» РП- 0,4кВ та 10кВ. | 14.06.21 13.47 | 14.06.21 15.53 | Пробій ізоляції РП -10 кВ. |