Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

за  добу 27.06.2021 у Донецькій області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ «Лиманська дистанція електропостачання» регіональна філія «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця» | Донецька обл., м. Лиман пров. Матросова 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11 вул.Гасієва1,2,3,4,7,6,8,9,10,11,12,12а,14,1б ,12а,13,15,15а,17,18,19,20,20а пр. Гагарина 1,1а,4,4а,4б,5а,7а пр. Щасливий 4,6,8,10,12,13 вул. Івана Лейко 1а,2а,3,4,5,6,8 вул. Слов'янська 1, 3 | ЛЕП-10кв РП-35-Школа | 27.06.2021 09.11 | 27.06.2021 10.40 | Пошкодження на ЛЕП-10кв РП Тублікарня-Ст-1. |