Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

30.06.2021-01.07.2021 у Миколаївській області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ  (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт  (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| **Миколаївська область** | | | | | |
| ВП служби електропо стачання  Херсонська дистанція електропостачання РФ "Одеська залізниця" ЕЧ-4 | Миколаївська обл., Снігурівський район, м. Снігурівка,  перегон Галаганівка – Снігурівка | КТПТ-1ЛПЗ 473км | 30.06.21  14-10год | Електропостачання буде відновлено після заміни трансформатора | Вихід з ладу трансформатора 100 кВА |