Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

20-21.07.2021 по Донецькій області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ «Лиманська дистанція електропостачання» регіональна філія «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця» | Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна буд.16-19; пр. Щасливий буд.1-11а Аптека ЧП Самойлов Магазины Гарант, д.Витя, Натали, Ева ЧП Крупник | ТП Привокзал | 20.07.2021 18.04 | 20.07.2021 22.09 | Пошкодження в ТП Привокзал |
|  | Донецька обл., м. Лиман пров. Матросова 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11 вул.Гасієва1,2,3,4,7,6,8,9,10,11,12,12а,14,1б ,12а,13,15,15а,17,18,19,20,20а пр. Гагарина 1,1а,4,4а,4б,5а,7а пр. Щасливий 4,6,8,10,12,13 вул. Івана Лейко 1а,2а,3,4,5,6,8 вул.Слов'янська1,3 | ЛЕП-10кв РП-35-Школа | 21.07.2021 11.50 | 21.07.2021 14.35 | Пошкодження на ЛЕП-10 кВ РП-35 – Школа, Погодні умови, шквальний вітер, гроза |