Філія «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

за тиждень з 19.07.2021р по 26.07.2021 у Донецькій області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Донецька область |  |  |  |  |  |
| Структурний підрозділ «Лиманська дистанція електропостачання» Регіональна філія «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця» | Донецька область, м. Лиман пров. Матросова 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 вул. Гасієва 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 1б, 12а, 13, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 20а пр. Гагарина 1, 1а, 4, 4а, 4б, 5а, 7а пр. Щасливий 4, 6, 8, 10, 12, 13 вул. Івана Лейко 1а, 2а, 3, 4, 5, 6, 8 вул. Слов'янська 1, 3 | ЛЕП-10кв РП-35-Школа | 21.07.2021 11.50 | 21.07.2021 14.35 | Пошкодження на ЛЕП-10 кВ РП-35 – Школа, Погодні умови, шквальний вітер, гроза |
|  | Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна буд.16-19; пр. Щасливий буд.1-11а Аптека ЧП Самойлов Магазины Гарант, д. Витя, Натали, Ева ЧП Крупник | ТП Привокзал | 20.07.2021 18.04 | 20.07.2021 22.09 | Пошкодження трансформатора |