Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє про аварійні відключення 11.02.2020 по Харківській області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробничий підрозділ "Лозівська дистанція електропостачання" | Харківська обл.., м. Красноград, вул.. Копиленко 1,3,9,15,7,30,76,74,5 вул.., Лермонтова 132 вул.. Котляревського 60,50,52,54 вул.. Горького,151 вул..Привокзальна площа вул.. Жовтнева,. вул.. Шиндлера,66 вул.. Кривоноса 4,3,3А,8,6 вул.. К. Маркса 65,65а, 67,42,61,63,67-а,40,42,73в,78а, вул.. Українська, вул.. Кривоноса 1 вул.. Копиленко 21 вул.. Транспортна,8,6 м. Красноград Привокзальна площа | ПЛ 10кВ «Вокзал» ст.. Красноград | 11.02.2020 11-12 | 11.02.2020 13-12 | відключення захисних пристроїв ТП внаслідок погодних умов |