| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЧ-5, ВП Конотопська дистанція електропостачання | Сумська обл. м Конотоп вул. Парківська | КТП-5 | 26.12.19 9год 27 хв | 26.12.19 10год 34хв | Пошкодження лінії |

Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє про аварійні відключення 26.12.2019 по Сумській області