Філія "Енергозбут" АТ "Укрзалізниця" повідомляє про аварійні відключення електричної енергії

10.02.2020 по Донецькій області

| Структурний підрозділ (ЕЧ, повна назва) | Населений пункт (обл., місто, село) | Диспетчерська назва обладнання (ПЛ, КЛ, ТП, КТП) | Дата та час початку відключення | Дата та час кінця відключення | причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурний підрозділ “Лиманська дистанція електропостачання” регіональна філія “Донецька залізниця” Акціонерне товариство “Українська залізниця” | Дон.обл., м.Лиман вул.І.Лейко 10,17 вул.Гасієва 21А | ЛЕП-0,4кВ ТП”Мікрорайон”-ф.0,4кВ”гуртожиток ДТШ” | 10.02.2020 10.14 | 10.02.2020 13.30 | Обрізання аварійних дерев |
|  | Станція Святогірськ с.Соснове вул. Привокзальна 4,6,1,3,5,1а | ТП “Овощехранилище” РУ -0,4 кв | 10.02.2020 11.36 | 10.02.2020 13.07 | нагрівання вводного руб. 0,4 кВ. ф.СТ-1 |