## ГПО ПОЭ
Узгоджено: |  |  |  | Узгоджено: | [5 empty] | Затверджено:
Директор Департаменту економічного розвитку Полтавської обласної державної адміністрації |  |  |  | Директор технічний ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" | [5 empty] | Головний інженер - перший заступник директора регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця"
|  | _______________________________/ І.С. Іщенко / | [6 empty] | _______________________________________/ А.Б. Козань / | ___________________________ / Ю.Л.Тулей /
|  | ___________________________________ 2019 р. | [6 empty] | ___________________________________________ 2019 р. | ________________________________ 2019 р.
ГРАФІК ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
по Полтавській області на ОЗП 2019-2020 роки
№ з/п | Найменування ПС | Найменування приєднання | № комірки | Відкл. Потужність (кВт) |  |  |  | Засіб відключення | Найменування об'єкту | Адреса
|  |  |  | Всього | по чергам
[5 empty] | 1 | 2 | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 10 | 11
1 | ПС-110/35/10 "Гребенка" | ф.-10 кВ "Ж/д рекуперація" РП-2 | ком.№1 | 144 |  |  | 144 | ЧД ПОЕ по ТК | Випробувальна станція ВЧД-10 | м. Гребінка, вул. Шевченка, 11
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Автобаза ВЧД-10 | м. Гребінка, вул. Шевченка, 11
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Роліковий цех ВЧД-10 | м. Гребінка, вул. Шевченка, 11
2 |  | ф.-10 кВ "Ж/д узел" РП-1 | ком.№1Б | 692 |  | 692 |  |  | Ідальня ВЧД-10 | м. Гребінка, вул. Крупської, 2
[9 empty] | КП "Гребінківський комбінат комунальних підприємств" | м. Гребінка, вул. Крупської, 4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Компресорна ВЧД-10 | м. Гребінка, вул. Шевченка ,11
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДОЦ ВЧД-10 | м. Гребінка, вул. Шевченка, 11
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Адмін. корпус ВЧД-10 | м. Гребінка, вул. Крупської, 1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Будинок відпочинку локомотивних бригад ВЧД-10 | м. Гребінка, вул. Крупської, 2в
3 | ПС-110/10 "Супруновка" | ф.-10 кВ "НОД-4 ЮЖД" ТП-279 | ком.№19 | 108 |  |  | 108 | ЧД ПОЕ по ТК | ТОВ Метсплав | м. Полтава, вул. Половка, 82
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Жидівка | м. Полтава, вул. Половка, 78 А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТОВ Універсалторг | м. Полтава, вул. Половка, 82
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Маренич | м. Полтава, вул. Половка, 82
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Різник | м. Полтава, вул. Половка, 84
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | МЧ-4 Козловий кран | ст. Полтава-Київська
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПАТ «Полтавський Облагропостач» | м. Полтава, вул. Половка, 78
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТПО ТОВ «Енерком» | м. Полтава, вул. Половка, 101
4 | ПС-110/6 кВ "Полтава город" | ф. 10 кВ "НОД-4-2" РП-7 ІІ секція шин | ком.№12 | 922 |  |  | 922 | ЧД ПОЕ по ТК | ПАТ "Концерн "БІГ-М" | м. Полтаіва, вул. Продовольча, 2 В
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПП "Полтавський хлібзавод "Південний" | м. Полтава, пров. Товарний, 4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТОВ "Полтаваавтотранс" | м.Полтава, пл.Слави, 1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Мальований | м. Полтава, вул. Сакко, 101
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КП ЖЕО №2 | м. Полтава, вул. Сортувальна, 3 А; 13; 13 А; 19; 21; 33; 33 А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Гуртожиток ДН-4 | Сортувальна , 31
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | м. Полтава, вул. Ст. Разіна, 1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПП "Сканпласт" | м. Полтава, вул. Пост-Острівська, 14
[9 empty] | ТОВ "Кегичівське" | м. Полтава, пл. Слави, 1
[9 empty] | Комунальний заклад "3-я міська клінічна лікарня м. Полтави" Полтавської міської ради | м. Полтава, пл. Слави, 2
[9 empty] | ТОВ "Омега плюс 11" | м. Полтава, вул. Сакко, 1
[9 empty] | Служба колії | м. Полтава, вул. Пост-Острівська, 6 б
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | м. Полтава, вул. Пост-Островок, 6 А; 12
5 | ПС-110 "Полтава тягова" | ДПР-1 27,5 "Коломак" | ком.№16 | 440 | 440 |  |  | ЧЕМ | ФОП Гонтарь | м. Полтава, вул. Героїв праці, 1 А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | м. Полтава, пров. Барвистий, 29,27
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Компресорна ПЧ-11(5 ок.) | с.Терентіївка, вул.Вакулянська
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Мостова будка ПЧ-11 | м. Полтава, пров. Барвистий, 33
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Свинковка, Житлові будинки | пр.Железнодорожный 1, ул.Степанова 3а, ул.Подлесная 1,4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Божково, ФОП «Искоростенская» | ул.Заводская 2а
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Божково, Житлові будинки | ул.Центральна 2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Кочубеевка, ФОП «Кинаш» | ул.Привокзальная 2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Кочубеевка, Житлові будинки | ул.Привокзальная 1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Скороходово, ФОП «Максименко» | Полтавська обл. Чутівський р-н. смт.Артемівка вул.Привокзальна,2 (Атемівський селищний ринок) ст.Скороходово
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Скороходово, Житлові будинки | ул.Першотравнева 1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | оп.Искровка, КРТЗ,Житлові будинки | ул.Жовтнева1,2,2а,4,8,10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Казарма | оп.82км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Коломак, ФОП «Дяченко» | ул.Иосипова
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Коломак, ФОП «Жила» | Харківська обл., Коломацький р-он, с. Шелестово, вул Іосьолова, б/н
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Коломак, ФОП «Бережна» | ул.Иосипова 7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Коломак, ФОП «Скрипник» | ул.Привокзальная
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Коломак, ФОП «Непийко» | ул.Привокзальная
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Коломак, ФОП «Костеченко» | ул.Привокзальная
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Коломак, Житлові будинки | ул.Привокзальная 3,4,5,6,8,10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Водяная, ФОП «Леванда» | ул.Подлесная 64
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Водяная, Житлові будинки | Ул.Московская 118,120,134,122, ул.Подлесная
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Ковяги, ФОП «Ольховская» | Харківська обл., Валковський р-н, сел. Ков'яги, вул. Привокзальна, 5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Ковяги, ФОП «Заднепрян» | Харківська обл., Валковський р-н, сел. Ков'яги, вул.Привокзальна, 7а
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Ковяги, ФОП «Орлова» | Харківська обл., Валковський р-н, сел. Ков'яги, вул. Привокзальна, 3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Ковяги, Житлові будинки | ул.Пивненко 1, ул.Привокзальная 29
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | оп.Роговка, Житлові будинки | ул.Сонячна 6,7, ул.Радянська 75
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Огульцы, ФОП «Коваленко» | Харківська обл.., Валківський р-н, с. Шарівка, вул. Заводська, 8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Огульцы, Фирма Лидер | Харківська обл., Валковський р-н, с. Шарівка, ст. Огульці, вул. Заводська, 12
[9 empty] | Полтавське ТУ БМЕС | с. Терентіївка, вул. Вакулянська, 5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ст.Огульцы, Житлові будинки | ул.Заводская 8, ул. Полевая 10, ул.Индустриальная 1
6 |  | ДПР-2 27,5 "Ромодан" | ком.№15 | 192 | 192 |  |  | ЧЕМ | Майстерня РПЧ-2 | м.Полтава, вул.Сортувальна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Електрокотельня БМП-685 | м.Полтава, вул.Сакко, 124 в
[9 empty] | Автоколектив "Механізатор" | м. Полтава, вул. Яківчанська, 10 Г
[9 empty] | ФО Мовчан Н.В. | м. Полтава, вул. Яківчанська, 16
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Хоз.приміщення ШЧ-6 | ст. Полтава Південна, пров. Товарний, 4
7 |  | ДПР-3 27,5 кВ "Н.Санжари" | ком.№22 | 198 | 198 |  |  | ЧЕМ | Служба колії | м. Полтава, вул. Князя Ігоря Святославовича, 25 б
[9 empty] | Полтавське ТУ БМЕС | м. Полтава, вул. Князя Ігоря Святославовича, 9 в
[9 empty] | Полтавська філія ПАТ "Укртелеком" | м. Полтава, вул. Деповська, 4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Гаражі НОД (ДН-4) | ст. Полтава Південна, площа Слави, 1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Прачка ВЧД-11 | ст. Полтава Південна, вул.Привокзальна, 10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Столярне відділення ВЧД-11 | ст. Полтава Південна, вул.Привокзальна, 10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва (навчальні майстерні) | м. Полтава, вул. Гайового, 20
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | м. Полтава, вул. Продовольча, 2 В
| ПС-110 "Карлівка тягова" | ДПР-1 27.5 кВ "Полтава" | ком. № | 220 | 220 |  |  | ЧЕМ | ФОП Липова | Ст. Селещина
[9 empty] | ФОП Наварич | с. Пристанційне, пров. Залізничний, 1; 2; 3
[9 empty] | Служба колії | с. Селещина, вул. Радянська, 3 а
[9 empty] | Побутові споживачі | ЗП Головач, вул. Пристанційна,1, 2
[9 empty] | Робоче приміщення ст.Головач ПЧ-11 | ЗП Головач, вул. Пристанційна, 5
[9 empty] | Побутові споживачі | с. Селещина, вул. Леніна, 1; 3
[9 empty] | Побутові споживачі | с. Селещина, вул. Радянська, 1 А
[9 empty] | Побутові споживачі | с. Головач, вул. Пристанційна, 1; 2; 2 А
[9 empty] | Побутові споживачі | с. Портнівка, вул. Матросова, 30
[9 empty] | Побутові споживачі | с. Кашубівка, вул. Шосейна, 2
[9 empty] | Побутові споживачі | с. Пристанційне, пров. Залізничний, 1,2, 3
[9 empty] | ТОВ "Карлівське сільгосппідприємство "ЛОС" | с. Селещина, вул. Б. Хмельницького, 6
[9 empty] | Полтавське ТУ БМЕС | с. Пристанційне, вул. Вокзальна, 8
8 | ПС-110 "Сагайдак тягова" | ДПР-1 27,5 кВ "Ромодан" | ком.№10 | 319 | 319 |  |  | ЧЕМ | ДПКС | ст. Сагайдак
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Сігнальна установка 1/4 | ст. Сагайдак, КТПо ДПР-27
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Сігнальна установка 3/2 | ст. Сагайдак, КТПо ДПР-63
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Диск "Б" | ст. Сагайдак, КТПо ДПР-24
9 |  | ДПР-2 27,5 кВ "Полтава" | ком.№10 | 616 | 616 |  |  | ЧЕМ | Компресорна ПЧ-11 | ст. Супрунівка, вул.Залізнична, 10
[9 empty] | Служба колії | м. Полтава, вул. Червонофлотська, 21 а
[9 empty] | Служба колії | м. Полтава, вул. Зіньківська, 43 а
[9 empty] | ФОП Козуб Ю.Г. | м. Полтава, вул. Ковпака, 51 А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Братешки, вул. Залізнична, 4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Супрунівка, вул. Залізнична, 13
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Супрунівка, вул. Половчанський, 2; 4; 6; 20; 22; 24; 26
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Сагайдак, вул. Леніна, 57 А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Решетилівка, вул. Привокзальна, 2 А; 2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | м. Полтава, вул. Яківчанська, 10Е; 10 Д; 12; 12 А; 12 Б; 12 В; 16; 16 А; 16 Б; 16/4;
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Уманцівка, вул. Дорожна, 21; 22
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | кіоск ПП "Хлібзавод Південний" | м. Полтава, вул. Яківчанська. 16
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТОВ "Метал Експерт" | м. Полтава, вул. Зіньківська, 37
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Маляр | с. Сагайдак, вул. Федоренко, 6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | ст. Абазівка, вул. Ватутіна д.17, 19/А , 21, 23,25,
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Абазівка, вул. Ватутіна, 2/5; 17; 19 А; 21; 23; 25; 27
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Абазівка, вул. Шевченка, 50 Б; 50
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Абазівка, вул. Жовтнева, 81
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | БМП-870, база | м. Полтава, вул. Яківчанська. 16
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Південна регіональна служба санветконтролю | м. Полтава, вул. Яківчанська. 16
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПП "Інтерферум" | м. Полтава, вул. Зіньківська, 37
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТОВ "Укрстройматериалы" | м. Полтава, вул. Зіньківська, 35
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Дмитренко | с. Жовтневе, вул. Привокзальна, 15
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТОВ "Метсплав" | м. Полтава, вул. Яківчанська, 16-А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Робоче приміщення ПЧ-11 | ст. Шведська Могила
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Козловий кран МЧ-4 | Ст. Полтава Київська
10 | ПС-110 "Ромодан тягова" | ДПР-2 27,5 кВ "Полтава" | ком.№14 | 0 | 0 |  |  | ЧЕМ | Контора ПЧЛ-4 | смт. Ромодан, вул.Островського, 30
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Баня ПЧЛ-4 | ст. Кибенці
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Кухня ПЧЛ-4 | ст. Кибенці
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПД-10 (путейське приміщення) ПЧ-18 | ст. Кибенці
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТОВ "Скайлан-М" | ст. Миргород, вул. Залізнична, 7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПП "Компанія "Надежда" | ст. Миргород, вул. Залізнична, 6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Путейське приміщення ПЧ-18 | ст. Миргород, вул. Залізнична, 9
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | м. Миргород, вул. Залізнична, 2; 2 А; 8; 9; 9 А; 15; 16; 17; 18
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | м. Миргород, вул. Авангардна, 1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Кибенці, вул. Вокзальна, 49
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Контора 240 км ПЧ-18 | ст. Мелашенково
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Компресорна, побутове приміщення,гараж ПЧ-18 | ст. Гоголево
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Путейське приміщення ПЧ-18 | ст. Матяшівка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПД-12(путейське приміщення) ПЧ-18 | ст. Яреськи
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Гоголево, вул. Гоголя, 3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | с. Яреськи, вул. Залізнична, 24
10 | ПС-110 "Гребінка тягова" | ДПР 27,5 кВ | ком.№ | 495 | 495 |  |  | ЧЕМ | Кладова ПД-3 | о.п. Беседівщина
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПОНАБ | пост 143 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Вокзал, пост ЕЦ | пост 143 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Робоче приміщення ПЧ | пост 143 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | пост 143 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Переїздна будка ПЧ, з/о | переїзд 147 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Переїзна будка | переїзд 149 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Пост ЕЦ | ст. Лазірки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Котельня | ст. Лазірки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Вокзал | ст. Лазірки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Назаренко | ст. Лазірки, Залізнична, 3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Контора ПД-3 | ст. Лазірки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | ст. Лазірки,вул.Залізнична, 7.8.9.11.15.2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Контора ПЧЛ-4 | ст. Лазірки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Переїзна будка ПЧ, з/о | 150 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Переїзна будка ПЧ, з/о | переїзд 153 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | пост ЕЦ, з/о | переїзд 155 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Переїзна будка ПЧ, з/о | переїзд 161 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Котельня, пост ЕЦ, вокзал | ст.Вили
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | ст.Вили
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Контора ПД-4 | ст.Вили
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Переїзна будка | переїзд 164 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | пост ЕЦ, з/о | БП 167 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | З.п. Стронське
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | пост ЕЦ, з/о | БП 172 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | ст. Лубни,Вокзальна 6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Майстерня ПЧ-18 | ст. Лубни
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Майстерня мост. цеху | ст. Лубни
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | пост ЕЦ, з/о | ст. Лубни
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПДБ | ст. Лубни
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Клименко | м. Лубни, вул. Робітнича, 2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Голобородько | ст. Лубни,Вокзальна, 3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Казарма | ст. Лубни
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | о.п. Терни
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | Лубни, Вокзальна, 6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | ст. Лубни, Короленко, 39
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | Лубни Робітнича 6,32,10,16.2.1,18
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | ст. Солоницька,Комсомольська 133, 131
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | ст.Солоницька Лісна 7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | ст.Солоницька Тарасенка 20
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПОНАБ | о.п. Терни
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | пост ЕЦ, з/о | БП 190 км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Побутові споживачі | ст. Тарнавщина, Миргородська 10, 20, 12,22,1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | пост ЕЦ, з/о | ст. Тарнавщина
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | пост ЕЦ, з/о | ПП 200 км
11 | РЕМ-1 Полтава ТП-3 | ф.0,4 кВ "Сортировочная 21" | РВ №3,16 | 49 |  | 49 |  | ЧЕМ | Побутові споживачі | м. Полтава, вул. Сортувальна, 21
12 | ПС-110 "Затурино" | ф.6кВ "НОД-4" | ком №10 | 782 |  |  | 782 | ЧД ПОЕ по ТК | Побутові споживачі | м. Полтава, вул. Деповська, 2, 4
[9 empty] | ТОВ "Будівельна компанія "Полтава-Білд" | м. Полтава, вул. Старокотелевська, 4 а
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Їдальня ТЧ-5 | м. Полтава, вул. Сортувальна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Бомбосховище ТЧ-5 | м. Полтава, вул. Червонополянська, 4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Хімчистка ТЧ-5 | м. Полтава, вул. Сортувальна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Обмивочна ТЧ-5 | м. Полтава, вул. Сортувальна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Старий ВОХР | м. Полтава, пер. Товарний
13 | ПС-110 "Кобеляки тягова" | ДПР 27,5 кВ "М.Перещепинська - Потоки" | ОРУ-27,5 кВ | 115 | 115 |  |  | ЧЕМ | КТПО №105 | АСДКБ, 168км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №131 | Кар'єр, 169км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №173 | з.п. Собківка, зовнішнє освітлення, 170км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №44 | зовнішнє освітлення ст. Н.Санжари, 174км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №144 | зовнішнє освітлення ст. Н.Санжари, пост ЕЦ 2-й фідер, 175км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №219 | зовнішнє освітлення п.177км, 177км пк2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №131 | зовнішнє освітлення п.180км, 180км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №155 | АСДКБ, 181км пк2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №261 | зовнішнє освітлення з.п. Жарки, 183км пк10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №47 | житловий будинок, зовнішнє освітлення п.189км, 189км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №59 | пост ЕЦ, зовнішнє освітлення ст. Ліщинівка, 189км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №71 | зовнішнє освітлення ст. Ліщинівка, 189км пк7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №103 | зовнішнє освітлення п.193км, 193км пк4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №283 | зовнішнє освітлення п.197км, 197км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №79 | зовнішнє освітлення п.204км, 204км пк3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №233 | зовнішнє освітлення п.210км, 210км пк7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №449/1 | зовнішнє освітлення з.п. Зеленівка, 216км пк3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №30 | зовнішнє освітлення п.218км, ПД, житловий будинок, 218км пк9
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №52 | пост ЕЦ, зовнішнє освітлення ст. Ганівка, 219км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №29 | зовнішнє освітлення п.221км, 221км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №123 | зовнішнє освітлення з.п. Козельщина, 223км пк9
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №164 | зовнішнє освітлення п.224км, 224км пк9
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №39 | пост ЕЦ ст.Галещина, 232км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №165 | зовнішнє освітлення з.п. Білани, 237км пк9
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №197 | зовнішнє освітлення п.238км, 238км пк7
14 | ПС-154 "Кременчук тягова" | ДПР-1 27,5 кВ "Кременчук-Павлиш" | ком.№23 | 132 | 132 |  |  | ЧЕМ | КТП №26 | житловий будинок, ПД, 263км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №40 | зовнішнє освітлення, вокзал, пост ЕЦ (резерв), ст. Крюків-на-Дніпрі, 263км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №64 | зовнішнє освітлення п.264км, житловий будинок, 264км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №12 | зовнішнє освітлення з.п. Вагонзавод, п.264км, 264км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №50 | зовнішнє освітлення п. 265км (карєр), 265км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №92 | зовнішнє освітлення п.266км, житловий будинок, 266км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №138 | зовнішнє освітлення з.п. Маламівка, житловий будинок, 267км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №218 | АСДКБ, 269км пк6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №242 | зовнішнє освітлення з.п. 270км, 270км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №264 | житловий будинок, 270км пк6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №280 | зовнішнє освітлення п.270км, ПД, 270км пк10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №396 | житловий будинок, ПД, 273км пк9
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №434/1 | зовнішнє освітлення з.п. Білецьківка, 274км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №536 | зовнішнє освітлення п.276км, житловий будинок, 276км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №22 | житловий будинок, ПД, 277км пк4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №40 | пост ЕЦ зовнішнє освітлення ст.Бурти, 277км пк7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №80 | житловий будинок, ПД, відеоспостереження, 278км пк7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №16/1 | зовнішнє освітлення п.279км, 279км пк6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №110/1 | ПОНАБ, 281км пк10
15 |  | ДПР-2 27,5 кВ "Кременчук-Потоки" | ком.№4 | 65 | 65 |  |  | ЧЕМ | КТПО №122 | зовнішнє освітлення п.243км, 243км пк9
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП №135 | пост ЕЦ ст.Потоки, 244км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО №33 | зовнішнє освітлення з.п. Омельник, зовнішнє освітлення п.246км, 246км пк1
|  | ДПР-4 27,5 кВ "Потоки-Золотнишине" | ком. №12 | 27 | 27 |  |  | ЧЕМ | КТП ДПР №48ю | ЕЧК-36, з/о півд. Парк
[9 empty] | КТПО ДПР №79ю | Переїзд 3 км ПК 3.3
[9 empty] | КТПО ДПР №18 | переїзд ПК 4.3
[9 empty] | КТПО ДПР №31 | КГУ
[9 empty] | КТПО ДПР №51 | Житловий будинок
[9 empty] | КТПО ДПР №62 | Вх. "Н" ПК6.5
[9 empty] | КТП ДПР №34 | Пост ЕЦ
[9 empty] | КТПО ДПР №60 | Буд. "ПЧ-12" вхід. "ЧД"
[9 empty] | КТПО ДПР №71 | Переїзд ПК 11.6
[9 empty] | КТПО ДПР №79 | Вх. "Н" ПК 11.10
[9 empty] | КТПО ДПР №6 | Освітлення стр. №41
[9 empty] | КТП ДПР №55 | Пост ГЕЦ
[9 empty] | КТП ДПР №149 | ППВ ВЧДЕ-11
[9 empty] | КТП ДПР №117 | Пост ЕЦ
16 |  | ЗРП-10 кВ ф. "Корпорація СВС" | ком №2 | 512 |  | 512 |  | ЧЕМ | ТП "Корпорація СВС" | Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Мічуріна 90
17 |  | ЗРП-10 кВ ф. "ТП-62 вузол Кременчук" | ком. №12 | 395 |  | 395 |  | ЧЕМ | Компресорна ШЧ-8 | Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева 50
18 |  | ЗРП-10 кВ ф. "ТП-9 вузол Кременчук" | ком. №3 | 312 |  |  | 312 | ЧЕМ | Паливний склад ТЧ-6 | Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Вокзальна 2
19 | РЕМ-3 Кременчук ТП-1 | ф.0,4 кВ "Арсенал" | ком.№5 | 3 |  | 3 |  | ЧЕМ | ФОП Остапенко І.В. | Потавська обл., м.Кременчук, вул.Воровського,46*
20 |  | ф.0.4кВ "Гараж, реостатне обладнання" | ком. №1,3 | 42 | 42 |  |  | ЧЕМ | Локомотивне ДЕПО ТЧ-6 | Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Вокзальна 2
21 |  | ф.0.4кВ "Заправка, гараж" | ком. №3 | 28 | 28 |  |  | ЧЕМ | Локомотивне ДЕПО ТЧ-6 | Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Вокзальна 2
22 | РЕМ-3 Кременчук ТП-60 | ф. "Общежитие п-зд.№1" | ком.№2 | 11 |  | 11 |  | ЧЕМ | Гуртожиток | Потавська обл., м.Кременчук, вул.Ярмаркова, 2а
|  | ф. "Общежитие п-зд.№2" |  | 0
|  | ф. "Козловой кран", "АБК ЕЧК-12" | ком.№5 | 12 |  | 12 |  |  | ЕЧ-8, ЕЧК-12 | Потавська обл., м.Кременчук, вул.Ярмаркова, 2г
|  | ф. "Растворо-бетон.узел" |  | 0
|  | ф. "Насосная" | ком.№6 | 4 |  | 4
|  | ф. "Жил.дом, пер.Столярний,4А" |  | 0 |  |  |  |  | Герасименко І.В. | Потавська обл., м.Кременчук, пер.Столярний, 4а
|  | ф. "Жил.дом, пер.Столярний,12; пер.Столярний,7" |  | 0 |  |  |  |  | Македонський В.В. | Потавська обл., м.Кременчук, пер.Столярний, 7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Носач І.В. | Потавська обл., м.Кременчук, пер.Столярний, 12
|  | ф. "Жил.дом, вул.Деповська,101" |  | 0 |  |  |  |  | Василенко І.І. | Потавська обл., м.Кременчук, вул.Деповська, 101
23 | Ввод 10кВ від РП-11 ком.№9 РЕМ-3 Кременчук | ТП-66 РП-10кВ І секція шин | РП-10кВ ком.№3 | 122 | 122 |  |  | ЧЕМ | ТЧ-6 | Компресорна
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Зовнішнє освітлення
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Ввід №2 генераторна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДН-4 | Резервний ввод на вокзал ст.Кременчук
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТЧ-6 | Побутовий корпус, секція №2
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Будинок АБК
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ЕЧ-8 | Будинок АБК "Дистанційна майстерня"
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Будинок АБК ЕЧ-8, РЕМ-3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТЧ-6 | Насосна
|  |  | РП-10кВ ком.№7 | 0 |  |  |  |  | ЕЧ-8 | КЛ-10кВ до ТП-60 ком.№7
24 | Ввод 10кВ від ТП "Занасип" ком.№21 РЕМ-3 Кременчук | ТП-70 РП-10кВ І секція шин | РП-10кВ ком.№1 | 115 | 115 |  |  | ЧЕМ | ЕЧ-8 | КЛ-10кВ до ТП-3 ком.№3 (І секція)
|  |  | РП-10кВ ком.№7 | 0 |  |  |  |  | ВЧД-11 | Внутрішнє освітлення компресорної
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Компресор №1, внутрішнє освітлення ТП-70
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Компресор №3
25 | РЕМ-3 Кременчук ТП-68 | ф. "Шиномонтаж" | ком.№7 | 4 | 4 |  |  | ЧЕМ | ФОП Авраменко С.А. | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2ж
|  | ф. "1-Столовая" | ком.№1 | 9 | 9 |  |  |  | ТОВ "Катарсис" | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2б
|  | ф. "Ательє" |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Калюжна В.А. | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2
|  | ф. "2-Столовая" | ком.№2 | 9 | 9 |  |  |  | ФОП Ковалева Є.В. | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2в
|  | ф. "Бистро" |  | 0 |  |  |  |  | ПП "Фірма "Фарт-Бістро" | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2м
|  | ф. "вихід на ЛЕП-0.4кВ" | ком.№5 | 7 | 7 |  |  |  | ФОП Бенкін В.А | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Халаменюка, 9а
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Левченко О.В. | Потавська обл., м.Кременчук, вул.Першотравнева, 52 Привокзальна площа
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Бердичевська Н.Г. | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 1-А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Бардась О.П. | Потавська обл., м.Кременчук, вул.Першотравнева, 52 Привокзальна площа
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Шульга М.М. | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2а
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2г
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Бродило М.А. | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2в
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Михайлова Т.М. | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Халаменюка, 9а
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | МПП "Весна" | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Халаменюка, 9б
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПП "Фірма "АРТА" | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2/27
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Будній А.М. | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, "Павільйон" напроти прохідної заводу "Дормаш"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Кравченко В.П. | Потавська обл., м.Кременчук, вул.Першотравнева, 52 Привокзальна площа
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Тумко І.М. | Потавська обл., м.Кременчук, вул. Леонова, 2п
26 | ТП-ДЦ-Глобино РЕМ-3 Кременчук | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Глобино - Кременчук" | ком.№13 | 205 |  | 205 |  | ЧЕМ | КТПО-36/1 | АПС переїзд 249км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-6/1 | АПС переїзд 251км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-41/1 | Сигнальна установка "1/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-57/1 | Житловий будинок 252км пк4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-78/1 | Зовнішнє освітлення з.п."Черевани", житлові будинки 253км пк9
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-80/1 | Сигнальна установка "3/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-122/1 | Сигнальна установка "5/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-128/1 | АСДК-Б 255км пк9
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-145/1 | АПС переїзд 256км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-145 | Зовнішнє освітлення переїзд 256км, житлові будинки 256км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-170/1 | Сигнальна установка "7/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-195/1 | Жилові будинки 258км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-19 | Пост ЕЧ та зовнішнє освітлення рзд.Устинівка, зовнішнє освітлення переїзд 259км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-55/1 | Зовнішнє освітлення стрілочних переводів рзд.Устинівка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-37/1 | Сигнальна установка "1/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-46/1 | АСДК-Б 263км пк2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-83/1 | Сигнальна установка "3/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-122/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-130/1 | АПС переїзду 266км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-130/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 266км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-138/1 | Сигнальна установка "5"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-13 | Зовнішнє освітлення ст.Рублівка, житлові будинки 268км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-23 | пост ЕЦ ст.Рублівка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-30/1 | АПС переїзду 272км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-32/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 272км, зовнішнє освітлення з.п. 272км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-37/1 | Сигнальна установка "1/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-76/1 | Сигнальна установка "3/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-8 | Зовнішнє освітлення горловини ст.Мазурівка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-20 | Пост ЕЦ, зовнішнє освітлення ст.Мазурівка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-40/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 277км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-15/1 | Сигнальна установка "1/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-29/1 | АПС переїзду 3км пер.Мазурівка-Терешківка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-62 | Зовнішнє освітлення, пост ЕЦ ст. Терешківка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-42/1 | Сигнальна установка "1/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-95/1 | Сигнальна установка "3/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-112/1 | Житловий будинок 281км пк7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-114/1 | Казарми 281км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-145/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-159/1 | Сигнальна установка "5"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-36/1 | Сигнальна установка "1/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПП "Букмекер" | Полтавська обл., м.Кременчук, вул. О.Дундича
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПП "Монолітбудсервіс" | Полтавська обл., м.Кременчук, вул. О.Дундича
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Микитенко О.В. | Полтавська обл., м.Кременчук, вул. О.Дундича
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПП "ВТК"Лукас" | Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Чкалова
[9 empty] | ФО Гвоздецька О.М. | Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гетьманська, 12
[9 empty] | ПП Букмекер | Полтавська обл, м. Кременчук, вул.А.Ізюмова, 1Д
[9 empty] | ПП Анлайт | Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Полтавський, 108-А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-63/1 | АПС та зовнішнє освітлення переїздів 256км, 288км
27 |  | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Глобино - В.Подол" | ком.№10 | 194 |  | 194 |  | ЧЕМ | КТПО-11/1 | АПС переїзду 227км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-14/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 227км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-45/1 | Сигнальна установка "1/12"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-85/1 | Сигнальна установка "3/10"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-131/1 | Сигнальна установка "5/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-156/1 | АПС переїзду 233км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-158/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 233км, зовнішнє освітлення з.п. 232км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-166/1 | Сигнальна установка "6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-186/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-211/1 | Сигнальна установка "4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-229/1 | Сигнальна установка "9"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-236/1 | АПС переїзду 236км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-236/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 236км, зовнішнє освітлення з.п. 235км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-275/1 | Сигнальна установка "11/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-16/1 | Пост ЕЦ рзд.Вербки, зовнішнє освітлення рзд.Вебки, зовнішнє освітлення переїзду 240км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-31/1 | Зовнішнє освітлення стрілочних переводів рзд.Вербки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-51/1 | Зовнішнє освітлення стрілочних переводів рзд.Вербки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-25/1 | Сигнальна установка "6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-36/1 | Сигнальна установка "1"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-50/1 | АСДК-Б 244км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-72/1 | Сигнальна установка "3/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-92/1 | Казарма ПЧ-12 245км пк7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-115/1 | Сигнальна установка "5"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-138/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-154/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-164/1 | АПС переїзду 248км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-166/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 248км
| ТП-АБ-В.Подол РЕМ-5 Ромодан | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ В.Подол-Глобино" | ком.№9 | 0 |  |  |  | ЧЕМ | КТПО-11/1 | АПС переїзду 227км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-14/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 227км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-45/1 | Сигнальна установка "1/12"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-85/1 | Сигнальна установка "3/10"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-131/1 | Сигнальна установка "5/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-156/1 | АПС переїзду 233км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-158/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 233км, зовнішнє освітлення з.п. 232км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-166/1 | Сигнальна установка "6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-186/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-211/1 | Сигнальна установка "4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-229/1 | Сигнальна установка "9"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-236/1 | АПС переїзду 236км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-236/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 236км, зовнішнє освітлення з.п. 235км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-275/1 | Сигнальна установка "11/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-16/1 | Пост ЕЦ рзд.Вербки, зовнішнє освітлення рзд.Вебки, зовнішнє освітлення переїзду 240км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-31/1 | Зовнішнє освітлення стрілочних переводів рзд.Вербки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-51/1 | Зовнішнє освітлення стрілочних переводів рзд.Вербки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-25/1 | Сигнальна установка "6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-36/1 | Сигнальна установка "1"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-50/1 | АСДК-Б 244км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-72/1 | Сигнальна установка "3/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-92/1 | Казарма ПЧ-12 245км пк7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-115/1 | Сигнальна установка "5"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-138/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-154/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-164/1 | АПС переїзду 248км
[9 empty] | ФО Івлєв В.П. | Полтавська обл., смт. Семенівка, вул. Незалежності, 5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-166/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 248км
28 |  | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ В.Поділ - Хорол" | ком.№12 | 15 |  | 15 |  | ЧЕМ | КТПО-36/1 | Сигнальна установка "1/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-73/1 | Сигнальна установка "3/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-86/1 | АПС переїзду 209км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-88/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 209км, житловий будинок 209км пк3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-94/1 | АСДК-Б 209км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-122/1 | Сигнальна установка "5"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-133/1 | Сигнальна установка "4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-163/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-200/1 | Сигнальна установка "9/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-208/1 | АПС переїзду 213км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-211/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 213км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-21/1 | Пост ЕЦ, зовнішнє освітлення рзд.Петрвіка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-38/1 | Сигнальна установка "1/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-82/1 | Сигнальна установка "3/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-93/1 | АСДК-Б 220км пк3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-126/1 | Сигнальна установка "5/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-165/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-188/1 | АПС переїзду 223км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-190/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 223км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-197/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-211/1 | Сигнальна установка "9"
| ТП-АБ-Хорол РЕМ-5 Ромодан | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Хорол-В.Подол" | ком.№9 | 0 |  |  |  | ЧЕМ | КТПО-36/1 | Сигнальна установка "1/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-73/1 | Сигнальна установка "3/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-86/1 | АПС переїзду 209км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-88/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 209км, житловий будинок 209км пк3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-94/1 | АСДК-Б 209км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-122/1 | Сигнальна установка "5"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-133/1 | Сигнальна установка "4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-163/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-200/1 | Сигнальна установка "9/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-208/1 | АПС переїзду 213км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-211/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 213км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-21/1 | Пост ЕЦ, зовнішнє освітлення рзд.Петрвіка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-38/1 | Сигнальна установка "1/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-82/1 | Сигнальна установка "3/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-93/1 | АСДК-Б 220км пк3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-126/1 | Сигнальна установка "5/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-165/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-188/1 | АПС переїзду 223км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-190/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 223км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-197/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-211/1 | Сигнальна установка "9"
29 |  | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Хорол-Ромодан" | ком.№12 | 122 |  | 122 |  | ЧЕМ | КТП-11 | НГЧ, ресторан вокзалу ст.Ромодан, залізничні споживачі
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ГКТП-3 | с/у "ЧД", ПЧД, цех відновлювання, стрілочні переводи ст. Ромодан, Хлібзавод, вагова
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ГКТП-2 | пост ЕЦ Деповський, нафтокачка, зовнішнє освітлення, масляне господарство ЕЧ-4, бригадний дім, ЕЧЕ-10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-45/1 | Сигнальна установка "10"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-51/1 | Сигнальна установка "1"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-68/1 | АПС переїзду 182км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-68/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 182км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-80/1 | Сигнальна установка "3/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-106/1 | АСДК-Б 183км пк2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-111/1 | Зовнішнє освітлення з.п.185км, зовнішнє освітлення переїзду 184км, казарма 184км пк10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-112/1 | АПС переїзду 184км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-125/1 | Сигнальна установка "5/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПАТ "Пирятинський сирзавод" | Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Сумська, 1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-167/1 | Сигнальна установка "7/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-200/1 | Сигнальна установка "9/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-225/1 | АПС переїзду 190км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-225/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 190км
| ТП-АБ-6 РЕМ-5 Ромодан | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Ромодан - Хорол" | ком.№8 | 0 |  |  |  |  | КТП-20/1 | Пост ЕЦ рзд.Шишаки, зовнішнє освітлення рзд.Шишаки
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-36/1 | Сигнальна установка "1/10"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-70/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 196км, зовнішнє освітлення з.п. 196км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-71/1 | АПС переїзду 196км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-82/1 | Сигнальна установка "3/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-110/1 | Казарма ПЧ-18
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-138/1 | Сигнальна установка "6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-145/1 | Сигнальна установка "5"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-161/1 | АПС переїзду 199км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-161/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 199км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-184/1 | Сигнальна установка "7/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-218/1 | Сигнальна установка "9"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-237/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-254/1 | Сигнальна установка "11"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-270/1 | АПС переїзду 203км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-270/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 203км
30 | ТП-АБ-1 РЕМ-5 Ромодан | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Ромодан - Сенча" | ком.№9 | 127 |  | 127 |  | ЧЕМ | КТППО-36/1 | Сигнальна установка "1/10"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-53/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 156км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-53/1 | АПС переїзду 156км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-71/1 | Сигнальна установка "3/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-78 | АСДК-Б 157км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-102/1 | Сигнальна установка "5/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-132/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-135 | Зовнішнє освітлення з.п.160км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-148/1 | Сигнальна установка "4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-164/1 | Сигнальна установка "9"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-170/1 | АПС переїзду 162км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-170/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 162км
| ТП-АБ-Сенча РЕМ-5 Ромодан | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Сенча-Ромодан" | ком.№9 | 0 |  |  |  |  | КТППО-186/1 | Сигнальна установка "11/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-15/1 | Пост ЕЦ рзд.Дібрівський кінний завод, зовнішнє освітлення переїзду 166км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-19/1 | Сигнальна установка "12"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-30/1 | Сигнальна установка "1"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-38/1 | Сигнальна установка "10"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-59/1 | Сигнальна установка "3/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-95/1 | Сигнальна установка "5/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-120/1 | Сигнальна установка "7/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-143/1 | Сигнальна установка "9"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-158/1 | АПС та зовнішнє освітлення переїзду 175км, сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-163/1 | Сигнальна установка "11"
31 |  | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Сенча - Юсківці" | ком.№12 | 108 |  | 108 |  | ЧЕМ | КТПО-16/1 | Сигнальна установка "8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-23/1 | Сигнальна установка "1"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-37/1 | Сигнальна установка "6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-51/1 | АПС переїзду 119км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-51/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 119км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Рябчун В.М. | 120км пк1 відпайка ПЛ-10кВ
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-64/1 | Сигнальна установка "3/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-69/1 | Житловий будинок 120км пк10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-92/1 | Сигнальна установка "5"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-106/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-120/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-9 | Зовнішнє освітлення переїзду 125км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-23/1 | Пост ЕЦ, вокзал, зовнішнє освітлення ст.Сула, житловий будинок 126км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-31/1 | АПС переїзду 126км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-27/1 | Сигнальна установка "1/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-34 | АСДК-Б 128км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-55/1 | Сигнальна установка "3/2", АПС переїзду 130км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-5 | АПС переїзду 131км
| ТП-АБ-Юсківці РЕМ-4 Ромни | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Юсківці - Сенча" | ком.№9 | 0 |  |  |  |  | КТП-10 | Пост ЕЦ, вокзал ст.Лохвиця, житловий будинок 132км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-15 | Пост ЕЦ, житловий будинок 132км пк2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-13/1 | Сигнальна установка "1/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-40/1 | Сигнальна установка "3/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-45/1 | АПС переїзду 136км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-50 | АСДК-Б 137км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-73/1 | Сигнальна установка "5/2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-20 | Пост ЕЦ рзд.Бодаква, зовнішнє освітлення переїзду 140км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-18/1 | Сигнальна установка "14"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-17/1 | Сигнальна установка "1"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-26/1 | АПС переїзду 143км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-28/1 | Сигнальна установка "12"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-55/1 | Сигнальна установка "3/10"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-83/1 | АПС переїзду 146км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-98/1 | Сигнальна установка "5/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-116/1 | Сигнальна установка "6", АПС переїзду 148км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-127 | АСДК-Б 148км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-143/1 | Сигнальна установка "7/4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТППО-165/1 | Сигнальна установка "9/2"
32 |  | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Юсківці - Ромни" | ком.№12 | 68 |  | 68 |  | ЧЕМ | КТПО-11/1 | АПС переїзду 79км, зовнішнє освітлення переїзду 79км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-12с | Житловий будинок 79км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-5/1 | Зовнішнє освітлення з.п. 81км, Сигнальна установка "1", "4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-10/1 | АСДК-Б 81км пк10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-26/1 | Сигнальна установка "3"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-38/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-46 | Пост через р.Сула
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-46/1 | Сигнальна установка "5"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-11 | Пост ЕЦ, зовнішнє освітлення ст.Засулля
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-10/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 87км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-11/1 | АПС переїзду 87км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-22/1 | Сигнальна установка "4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-37/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 88км пк6, житловий будинок 88км пк6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-37/1 | АПС переїзду 88км пк6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-45/1 | АПС переїзду 88км пк10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-45/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 88км пк10, житловий будинок 88км пк10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-56/1 | Сигнальна установка "3"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-15 | Пост ЕЦ ст.Біловоди
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-19 | Вокзал, зовнішнє освітлення ст.Біловоди, житловий будинок 91км пк5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-9/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 92км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-9/1 | АПС переїзду 92км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-16/1 | Сигнальна установка "10"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-21/1 | Сигнальна установка "1"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-42 | Сигнальна установка "3/8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-81/1 | АПС переїзду 97км
| ТП-АБ-Ромни РЕМ-4 Ромни | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Ромни -Юсківці" | ком.№9 | 0 |  |  |  |  | КТПО-88/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 97км, житловий будинок 97км пк3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-109/1 | АПС переїзду 98км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-109/2 | Зовнішнє освітлення переїзду 98км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-125/1 | Сигнальна установка "4/7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-137 | АСДК-Б 100км пк6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-159/1 | Сигнальна установка "9"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-173/1 | Сигнальна установка "2"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-181/1 | Сигнальна установка "11"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-186 | Житловий будинок 103км пк6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-14 | Пост ЕЦ ст.Андріяшівка, зовнішнє освітлення переїзду 104км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-5/1 | АПС переїзду 106км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-5 | Зовнішнє освітлення переїзду 106км, житловий будинок 106км пк2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-13/1 | Сигнальна установка "10"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-23/1 | Житловий будинок 107км пк4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-27/1 | Сигнальна установка "1"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-42/1 | Сигнальна установка "8"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-55/1 | Сигнальна установка "3"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-61 | АСДК-Б 109км пк7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-69/1 | АПС переїзду 109км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-70/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 109км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-84/1 | Сигнальна установка "5/6"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-92/1 | АПС переїзду 111км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-93/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 111км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-103/1 | Сигнальна установка "4"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-107/1 | Сигнальна установка "7"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-130/1 | Сигнальна установка "2/9"
33 |  | ф. "ЛЕП-10кВ, ЛПЕ Ромни - Бахмач" | ком.№12 | 89 |  | 89 |  | ЧЕМ | КТПО-1/1 | АПС переїзду 7км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-60/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 10км, Кладова ПЧ-13
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-14 | Пост ЕЦ, СЦБ, АПС ст.Григорівка, Зовнішнє освітлення переїзду 20км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-5/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 21км житловий будинок 21км пк1
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-39/1 | АПС, зовнішнє освітлення переїзду 23км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО80/1 | АПС, зовнішнє освітлення переїзду 25км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-162/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 30км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТП-Рубанка 40/10/0.4 | станція Рубанка, пост ЕЦ, зовнішнє освітлення
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-35/1 | АПС, зовнішнє освітлення переїзду 32км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-71/1 | АПС, зовнішнє освітлення переїзду 36км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-99 | АСДК-Б 38км пк6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-117/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 39км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-18 | Пост ЕЦ, СЦБ, зовнішнє освітлення ст.Блотниця, житловий будинок 43км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-42/1 | АПС, зовнішнє освітлення переїзду 46км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-78/1 | АПС, зовнішнє освітлення посту безпеки, зовнішнє освітлення переїзду 48км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-87 | АСДК-Б 49км пк3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-2 | Пост ЕЦ, СЦБ, зовнішнє освітлення ст. Талалаївка, АПС переїзду, з/о 51км, 52км, казарма ПЧ-13
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-19/1 | АПС переїзду 53км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-83/1 | АПС переїзду 57км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-103/1 | Зовнішнє освітлення з.п. "Матлахове" кладова ПЧ-13 58км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-166/1 | АПС, зовнішнє освітлення переїзду 62км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-14 | Пост ЕЦ, зовнішнє освітлення ст. Рогинці, АПС переїзду, з/о 65км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-18/1 | Зовнішнє освітлення з.п. "66км" житловий будинок 66км пк6
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-82/1 | Зовнішнє освітлення з.п. "Погреби"
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-113/1 | Зовнішнє освітлення переїзду 72км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-131/1 | АСДК-Б 73км пк4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-134/1 | Житловий будинок 73км пк8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-146/1 | Зовнішнє освітлення з.п."Житнє" житловий будинок 74км пк4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-164/1 | АПС, зовнішнє освітлення переїзду 75км, житловий будинок 75км пк2
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-194/1 | АПС, зовнішнє освітлення переїзду 77км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-205 | Вхідний світлофор "Ч" ст.Ромни
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТПО-209 | АПС переїзду 77км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-210 | НОД, ВОД, Козловий кран,ТЧ-7
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КТП-5 | пост ЕЦ, будинок звязку (резерв)
34 | ТП-АБ-1 РЕМ-5 Ромодан | ф. 10 кВ "Дом связи" | ком.№5 | 94 |  | 94 |  | ЧЕМ | Депо "Гребінка" | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна
0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ЕЧ-4 Тягова (резерв) | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | РПЧ-2, Бригадний будинок | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ЕЧ-4 РРЦ, Масляне хозяйство | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | БМЕУ-8 Гребінка, АБК | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | БМЕУ-8 Гребінка, майстерня | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ФОП Домніна Л.І. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Населення
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Коваль В.В. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,74
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Верещака О.О | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,72
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Верещака І.М. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,66
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Косенко М.А. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,62
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Дубник О.І. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,50
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Прокопенко П.М. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,44
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Ульянченко М.П. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,189Б
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Коваленко О.М. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Гарбузенка,4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Кручій М.І. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,189В
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Демяновський В.В. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,189А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Домніна Л.І. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,191
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Шумило В.В. | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,44
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Ресторан | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Леніна,201 Приміщення вокзалу
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДН-4 | Сигнальна установка
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПЧ-18 | Дорожний майстер
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПЧ-18 | Цех реновації стрілочних переводів
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДН-4 | Зовнішнє освітлення ст.Ромодан
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДН-4 | Вокзал ст.Ромодан
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ВОХР | Електрообігрів АБК
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДН-4 | Пост ЕЦ ст.Ромодан
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Котельня 2 фідер
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | БМЕУ-8 | Продпункт
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ШЧ-6 | Будинок звязку
|  |  |  | 0 | [5 empty] | Гараж
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДЗ "Лінійна поліклініка ст.Ромодан" | Полтавська обл., смт.Ромодан, вул.Радянська, 1А
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДН-4 | Котельня 1 фідер
35 | ТП-1 Ромни РЕМ-4 Ромни | ф. 10 кВ "Ввід" | ком.№1 | 75 |  | 75 |  | ЧЕМ | ДН-4 | Залізничний вокзал ст.Ромни
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | КП "РОМНИТРАНССЕРВІС | Автовокзал (автостанція)
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПЧ-13 | ПТО ПЧ-13
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Пожежний поїзд | Пожежний поїзд
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ЕЧ-8 | Зовнішнє освітлення ст.Ромни (прожекторні щогли)
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ПЧ-13 | Кладові ПЧ-13
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ЕЧ-8 | Кузня РЕМ-4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ЕЧ-8 | Чергові ОВБ РЕМ-4
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ШЧ-11 | Будинок звязку (2-й фідер)
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ДН-4 | пост ЕЦ ст.Ромни (2-й фідер)
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТЧ-7 | Локомотивне депо
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТЧ-7 | Майстерні локомотивного депо
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТЧ-7 | Компресорна локомотивного депо
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТЧ-7 | Паливний склад локомотивного депо
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ЕЧ-8 | Зовнішнє освітлення переїзд 77км
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | ТЧ-7 | Флотаторна локомотивного депо
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | БМЕУ-7 | Завод "Буддеталь"
Всього по Полтавській області |  |  |  | 8198 | 3155 | 2775 | 2268
Начальник служби електропостачання
регіональної філії "Південна залізниця"
| АТ "Укрзалізниця" | [7 empty] | С.Л.Кравчук
(підпис)
Головний енергодиспетчер служби електропостачання
регіональної філії "Південна залізниця"
| АТ "Укрзалізниця" | [7 empty] | М.В.Рогов
(підпис)